|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**  Аутономна покрајина Војводина, Република Србија  Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад,  т: +381 21 484 3 484 е-адреса: [uprava@kcv.rs](mailto:uprava@kcv.rs)  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs) |

**Број: 164-20-О/1**

**Дана: 18.08.2020.**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Израда пројектне документације за реконструкцију Клинике за очне болести и пројектовање Клинике за оториноларингологију и хирургију главе и врата Клиничког центра Војводине

**Отворени поступак**

**164-20-O**

**Нови Сад, 2020. година**

На основу Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка предметне јавне набавке и Решења о образовању комисије за предметну јавну набавку, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**у отвореном поступку јавне набавке услуга бр. 164-20-O** Израда пројектне документације за реконструкцију Клинике за очне болести и пројектовање Клинике за оториноларингологију и хирургију главе и врата Клиничког центра Војводине

Конкурсна документација садржи:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 4

2. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 5

3. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 18

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 19

7. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 31

8. МОДЕЛ УГОВОРА 43

9. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 48

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА 49

11. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 50

12. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 51

13. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 52

# ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

|  |  |
| --- | --- |
| **Наручилац** | КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ,  ул. Хајдук Вељкова бр.1, Нови Сад, (www.kcv.rs) |
| **Предмет јавне набавке** | Услуге бр. 164-20-O Израда пројектне документације за реконструкцију Клинике за очне болести и пројектовање Клинике за оториноларингологију и хирургију главе и врата Клиничког центра Војводине |
| **Врста поступка** | Отворени поступак |
| **Циљ поступка** | Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| **Контакт** | Одсек за немедицинске јавне набавке,  e-mail: nabavke@kcv.rs |
| **Радно време наручиоца** | понедељак-петак, 07–15 часова |

**Предмет јавне набавке није обликован по партијама.**

# ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

*(врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис предмета јавне набавке, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења/испоруке и сл.)*

**Услуга подразумева израду пројектне документације за реконструкцију Клинике за очне болести и пројектовање Клинике за оториноларингологију и хирургију главе и врата Клиничког центра Војводине која се састоји од:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1 | Израда пројектно техничке документације за реконструкцију Клинике за очне болести Клиничког центра Војводине и свих припадајућих техничко технолошких садржаја |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.2 | Додатни захтеви за израду пројектно техничке документације за реконструкцију Клинике за очне болести и пројектовање Клинике за оториноларингологију и хирургију главе и врата Клиничког центра Војводине |

**ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК:**

**РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА ЗГРАДЕ ЗДРАВСТВА - КЛИНИКЕ ЗА ОЧНЕ БОЛЕСТИ И КЛИНИКЕ ЗA ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈУ И ХИРУРГИЈУ ГЛАВЕ И ВРАТА КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ**

**ОПШТИ ПОДАЦИ:**

**Инвеститор:** Клинички центар Војводине

**Објекат:** Зграде здравства – КЛИНИКА ЗА ОЧНЕ БОЛЕСТИ И КЛИНИКА ЗA ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈУ И ХИРУРГИЈУ ГЛАВЕ И ВРАТА КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ

**Локација:** Нови Сад, Хајдук Вељкова бр. 1-9,

КП 7569/1 КО Нови Сад I, зграде бр. 10 и 12

**Класа и категорија објекта:**

Зграде општих и специјалних болница и клиника у којима се пружа медицинско и хирушко лечење и нега болесних и повређених особа - класификациони број - 126411, категорија „V“

1. **ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ПРОЈЕКТА:**

Еволуцијом медицинске технологије, као и променом начина пружања здравствених услуга објекат је током времена претрпео промене у оквиру унутрашњих габарита простора и инсталација у складу са постојећим могућностима и потребама. Од времена изградње обе зграде, па до данас није вршена свеобухватна реконструкција. Како би се Клиникама обезбедили адекватни и безбедни услови за кориснике здравствених услуга, као и за рад запослених, применом нових законских мера и стандарда за ову врсту објеката потребно је анализирати потребе и формирати адекватане просторе у складу са технолошким захтевима и комплетном заменом инсталација.

За зграду бр. 10 и зграду бр. 12, у складу са технолошким захтевима корисника и законским прописима за овакву врсту објекта, потребно је извршити реконструкцију и санацију објекта.

Израда пројектно техничке докуменатције се састоји од два дела :

* 1. **Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и санацију Клинике за очне болести која обухвата:**

**-** реконструкцију и санацију I спрата зграде бр.12.

- реконструкцију и санацију II спрата у згради бр.10

**1.2. Додатни захтеви за израду пројектно техничке документације за реконструкцију и санацију Клинике за очне болести и реконструкцију и санацију Клинике за оториноларингологију и хирургију главе и врата која обухвата:**

**-**реконструкцију и санацију сутерена и приземља зграде бр.12.

**-**реконструкцију и санацију приземља и I спрата у згради бр.10;

Пројекат реконструкције и санације објекта, зграде бр.10 и бр.12 Клиничког центра Војводине спроводи се према плану Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије, у циљу побољшања квалитета пружања услуга пацијентима и здравственој делатности Клиничког центра Војводине и рационалнијег коришћења комплетног простора, објеката и постојећих капацитета.

1. **ОПШТЕ ОДРЕДБЕ:**

У склопу пројектног задатка потребно је извршити следеће:

1. Снимити постојеће стање објекта, простора и садржаја.
2. Израдити 3Д катастарско топографски снимак у одговарајућем облику.
3. Израдити Идејно архитектонско технолошко новопројектовано решeње. Тек након потписаног архитектонско технолошког пројекта од стране овлашћеног лица Наручиоца наставити са даљом израдом пројектне документације.
4. Израдити Идејно решење (ИДР) за прибављање локацијских услова, Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) и Пројекат за извођење (ПЗИ).

3.1. Идејно решење (ИДР) за прибављање локацијских услова израдити у следећем обиму и нумерацији:

**0 ГЛАВНА СВЕСКА - ИДР**

1. **ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ - ИДР**

3.2 На основу исходованих Локацијских услова и у складу са инпутима из технолошког пројекта и пратећих елабората израдити Идејни пројекат (ИДП) са пратећим Елаборатима, по следећем садржају:

**0 ГЛАВНА СВЕСКА (ИДП)**

**1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ (ИДП)**

**2 ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ (ИДП)**

**3 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА (ИДП)**

**4 ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА (ИДП)**

**5 ПРОЈЕКАТ СИГНАЛНО-ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА** **(ИДП)**

**6 ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА (ИДП)**

**7 ПРОЈЕКАТ ТЕХНОЛОГИЈЕ (ИДП)**

**ЕЛАБОРАТ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА**

**ЕЛАБОРАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ – ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ И НОВОРПОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ**

3.3 Пројекат за извођење (ПЗИ) израдити у следећем обиму и садржају:

**0 ГЛАВНА СВЕСКА (ПЗИ)**

**1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ (ПЗИ)**

**2 ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ (ПЗИ)**

**3 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА (ПЗИ)**

**4 ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА (ПЗИ)**

**5 ПРОЈЕКАТ СИГНАЛНО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА (ПЗИ)**

**6 ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА (ПЗИ)**

**7ПРОЈЕКАТ ТЕХНОЛОГИЈЕ (ПЗИ)**

**ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА**

**ЕЛАБОРАТ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

Добављач услуга ће на основу Овлашћења Наручиоца приступити прибављању свих потребних услова, сагласности и дозвола користећи ЦЕОП процедуру, а на основу достављене пројектне документације.

Техничку документацију израдити у складу са важећом законском регулативом, техничким и технолошким захтевима, мерама заштите од пожара, стандардима приступачности и свим осталим стандардима и прописима за ову врсту објекта, као и условима свих надлежних органа и служби тако да се омогући прибављање свих неопходних сагласности у поступку добијања грађевинске дозволе/Решења о одобрењу извођења радова.

1. **ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ОБЈЕКТУ И КЛИНИКАМА**

Клиника за очне болести и Клиника за оториноларингологију и хирургију главе и врата (Клинка за ОРЛ) Клиничког центра Војводине се налази у оквиру комплекса Клиничког центра Војводине на катастарској парцели бр. 7569/1 К.О. Нови Сад I. Клинике се смештене у објекту, тј. у две зграде бр. 10 и бр. 12 које су повезане топлом везом и у коришћењу су обе клинике.

Зграда бр. 12 је спратности Су+П+1 са косим кровом и таванским простором, који није у коришћењу нити је доступан. Зграда је грађена као део комплекса некадашње Градске болнице почетком прошлог века према пројекту архитекте Ђерђ Копечек, потписаном 1913. године и добро је са претходном заштитом.



*Зграда бр. 12*

Зграда бр. 10 је спратности П+2, дограђена згради бр. 12, седамдесетих година прошлог века. У нивоу прве етаже рампом је повезана са приземљем зграде бр. 12, а у нивоу друге етаже са првим спратом зграде бр. 12. Зграда бр. 10 не поседује сопствено степениште.

Главни улази у зграде су из пасажа, који припада објекту бр. 10.

Унутар обе зграде јасно је дефинисан простор који је у коришћењу обе клинике. Клиника за очне болести користи у згради бр. 12 део сутерена и цео први спрат, као и други спрат зграде бр. 10. Клинка за ОРЛ је у коришћењу сутерена и приземља зграде бр. 12, као и приземља и првог спрата зграде бр. 10. Део сутерена је тренутно у коришћењу и Цркве.

Клиника за очне болести

Клиника за очне болести у Новом Саду је једна од најстаријих клиника у оквиру Клиничког центра Војводине. Клиника је дијагностички и терапеутски центар, образовно-научна институција са значајним резултатима у савременом лечењу офталмолошких болесника. Здравствену делатност Клиника за очне болести обавља кроз превенцију, дијагностику и најсложеније терапијске конзервативне и хируршке процедуре, са циљем правилног развоја, очувања и побољшања видне функције и квалитета живота.

На Клиници се конзервативно и хируршки збрињавају обољења из домена:

Предњег сегмента ока

– катаракта, глауком, рожњача са имплантационом и трансплантационом хирургијом  
– Na-Yag ласерска хирургија предњег сегмента  
– контактна сочива

Болести спољњег ока са хирургијом капака, сузног апарата и туморска патологија Задњег сегмента ока

– болести хориоретине са ретиналном и витреоретиналном хирургијом  
– ласер фотокоагулација  
– флуоресценска ангиографија и фундус фотографија

Дечије офталмологије

– превенција слабовидости и третман разрокости  
– урођене болести дечијег доба (конгенитална катаракта и глауком)

На Клиници свакодневно  24 часа дежура офталмолошки тим, за потребе хитних стања, осим потреба лежећих болесника. У оквиру стационарног дела свакодневно се раде високоспецијализовани хируршки захвати у 3 операционе сале, у општој или локалној анестезији. Две трећине оперативног програма припада операцијама катаракте уз уградњу вештачког интраокуларног сочива. Примењује се најсавременија метода факоемулзификације, са минималним резом и без трауме. Ова метода омогућује брзу рехабилитацију вида, што скраћује боравак у болници, са тежњом у прелазак на једнодневни боравак у болници, те су потребе Клинике 25-30 болесничких постеља.

Поликлиничка служба је тренутно организована у 7 амбуланти и кабинета за испитивање видног поља, ултразвук, ОЦТ, ласер, страбизам и рефракцију, која је смештена у другом објекту, згради поликлинике, која није предмет овог пројекта.

Клиника за оториноларингологију и хирургију главе и врата (Клинка за ОРЛ)

Оториноларинголошко одељење, при Градској државној болници формирано је октобра 1926. године. Одељење прераста у клинику 1964. године, када је основана Оториноларинголошка катедра  и од тада захваљујући квалитетним кадровима и настојању да се модернизује опрема као и да се примењују светска знања у овој области оториноларингологија се успешно развија.

У оквиру предметног објекта функционишу одељења „А“ и „Б“, а Одељење поликлиничке службе је у згради Поликлинике.

У склопу „А“ одељења је:

– Одсек за дечију оторин оларингологију

– Одсек за ринофарингоезофагологију

– Одсек за отологију

– Аудиолошко- вестибулошког одсек

У склопу „Б“ одељења је:

– **Онколошки**

– **Ларинголошки одсек**

– **Фонијатријски одсек**

**На клиници постоји**: Одсек операционих сала – Обухвата рад  у  три операционе сале и

Одсек за анестезију

Клиника функционише са 70 болесничких постеља са иницијативом да се рад обавља по принципу једнодевне хирургије.

Зграда бр. 12 заузима површину од 648 m2, а бруто површина зграде је 1.944 m2.

Зграда бр. 10 заузима површину од 344 m2, а бруто површина зграде је 1.032 m2.

**Бруто површина објекта, зграде бр. 12 и зграде бр. 10, је укупно 2.976 m2 - постојеће стање.**

1. **ОСНОВНИ ЗАХТЕВИ ЗА ДЕЛОВЕ ПРОЈЕКТА**

**4.1 РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА КЛИНИКЕ ЗА ОЧНЕ БОЛЕСТИ** обухвата радове за:

**-** реконструкцију и санацију I спрата зграде бр.12.

- реконструкцију и санацију II спрата у згради бр.10

**ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ**

Пројектом предвидети задржавање унутрашње организације и распореда рада сваке етаже објекта, са предвиђеним извођењем радова на формирању санитарних чворова у болесничким собама и промене намене појединих просторија у свему према технолошким захтевима и захтевима корисника.

Предмером и предрачуном радова обухватити замену подова са свим слојевима, хидроизолацију зидова, замену столарије и браварије, енергетску санацију, замену кровног покривача, санацију кровне конструкције, потребне преграде, мењање комуникације у целом објекту по потреби и све остале радове, да би се након извођења истих добила једна модерна савремена и подобна болница за даљу употребу. Потребно је унутар објекта предвидети савремене материјале адекватне за медицинску намену.

Спољнe зидове и унутрашње носеће зидове хидроизоловати системом пресецања или слично с обзиром да је објекат старије градње, како би се спречио продор капиларне влаге и даље пропадање објекта.

**ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ**

Пројектом предвидети све мере реконструкције и санације свих конструктивних елемената објекта.

**ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ**

Пројкат хидротехничких инсталација израдити на основу архитектонско технолошких подлога и важећих техничких прописа за ову врсту инсталација.

Предвидети комплетну санацију и реконструкцију свих санитарних чворова са заменом комплетне инсталације водовода и канализације, са санитарном опремом и галантеријом.

Димензионисање водоводне мреже извршити према табелама инг.Бриx-а, у складу са прописима и потребама и дефинисаном броју "јединица оптерећења". Припрема санитарне топле воде је предвиђена локална.

Све отпадне и фекалне воде из објекта ће се најкраћим путем одводити до постојећих канализационих шахтова.

Канализациону мрежу у оквиру објекта предвидети од ПВЦ канализационих цеви и фазонских делова. Димензије цеви одредити према постојећем пројекту, техничким прописима и хидрауличком прорачуну.

Целокупан развод унутрашње канализације (вертикале и хоризонтални разводи) предвидети од ПВЦ канализационих цеви.

Подни сливници треба да буду са воденим затварачем.

Одвођење атмосферских вода са крова објекта решити са новим олучним хоризонталама и вертикалама.

Пројектном документацијом, предвидети унутрашњу и спољашњу хидрантску мрежу у складу са Правилником о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара. Квалитет, положај елемената и траса хидрантске мреже мора бити у складу са Главним пројектом заштите од пожара и важећом законском регулативом, а на основу елабората противпожарне заштите.

Санитарне чворове је потребно опремити санитарним уређајима и опремом са свим пратећим деловима за њено нормално функционисање и правилно коришћење. Предвиђена је стандардна санитарна опрема (висећа WC шоља са одговарајућом даском и уградним водокотлићем, лавабо, батерије на сензоре) и галантерију (огледало, држаче течног сапуна, тоалет папира и тоалет убруса од елоксираног метала и канте за смеће) и то прве класе као и опрема за санитарне чворове за лица са посебним потребама.

**ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ**

Пројектат електроенергетских инсталација израдити на основу архитектонско технолошких подлога и важећих техничких прописа за ову врсту инсталација.

Електроенергетске инсталације треба да обухвати следеће инсталације објеката: напајање објеката из ТС, резервно напајање објеката из ДЕА, инсталација општег и декоративног осветљења, противпаничног осветљења, прикључница и прикључака опште намене, прикључака за технолошку опрему (болнички развод,...), прикључака термомашинску-КГХ-опрему, темељног уземљивача, изједначења потенцијала, инсталације громобрана и остале потребе електроенергетске инсталације.

Пројекти електроенергетских инсталација морају бити урађени у свему према захтеву Наручиоца, важећим стандардима и техничким прописима и препорукама за овакве врсте објеката и инсталација, добијених услова комуналних кућа, као и на основу архитектонско-грађевинског пројекта, технолошког пројекта медицинске и немедицинске опреме и пројекта термотехничких инсталација.

Напомена:

За потребе напајања објекта Очне и ОРЛ клинике као и за потребе Клинике за урологију и Клинике за нефрологију и клиничку имунологију, одељење за дијализу, електричном енергијом, потребно је предвидети односно испројектовати нову трафостаницу (ТС).

**ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ**

Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација израдити на основу архитектонско технолошких подлога и важећих техничких прописа за ову врсту инсталација.

Пројектат телекомуникационих и сигналних инсталација треба да обухвати следеће инсталације: инсталације структурне мреже (телефонска и рачунарска ИП мрежа), инсталација за дистрибуцију РТВ сигнала, инсталација ''SOS'' позива из болесничких соба, инсталација унутрашњег и спољашњег видео надзора, инсталација видео интерфона, инсталација аларма (СТЗ) и противпровалног система, контролу приступа и инсталација сатова, систем општег, амбијенталног и евакуационог озвучења, инсталација мултимедије у одређеним просторима и комуникацијским просторима, систем дојаве пожара и гаса, пренапонска заштита за спречавање продирања атмосферских пренапона у објекат преко телекомуникационих и сигналних инсталација као и све остале инсталације, а све у складу са потребама технологије, важећим стандардима, техничким прописима и препорукама за овакве врсте објеката и инсталација, мерама заштите од пожара, као и добијеним условима комуналних кућа.

**МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ**

Пројекат машинских инсталација израдити на основу архитектонско-технолошких подлога и важећих техничких прописа за ову врсту инсталација.

Као извор топлотне енергије користи се топлотна подстаница Новосадске топлане чији пројекат постоји. Постојећи објекат се греје путем радијаторског система који је везан на градски систем грејања преко новосадске топлане, а преко топлотних подстаница.

Централну вентилацију и климатизацију предвидети у просторима где је то потребно, притом водећи рачуна о ограничењима у смислу висина просторија, физичким препракама у оквиру габарита објекта и ограничењима постојећих и новопројектованих конструктивних и преградних зидова.

Предвидети инсталације за грејање и хлађење путем вентилатор конвектора одговарајућег типа за све радне просторије. За помоћне, санитарне и техничке просторије предвидети радијаторско грејање, са грејним телима алуминијумским чланкастим радијаторима, висине према расположивој висини парапета.

Унутрашње пројектне температуре за зимски и летњи режим усвојити према прописима и препорукама стручне литературе, као и према намени просторија.

У објекту извршити нови прорачун топлотних губитака и добитака, с обзиром да се мења структурални систем фасадне браварије постављањем нове у постојеће отворе и фасада се енергетски санира.

У складу са новим прорачуном извршити одабир грејних/расхладних уређаја. Постојећа грејна тела и инсталација радијаторског система заменити инсталацијама за грејање и хлађење путем вентилатор конвектора одговарајућег типа за све радне просторије. За помоћне, санитарне и техничке просторије предвидети радијаторско грејање.

Топла вода за грејање објекта у зимском периоду се обезбеђује преко топлотне подстанице новосадске топлане чија се локација у објекту задржава. С обзиром да ће у објекту бити постављена квалитетнија браварија и нови изоловани зидови инсталисани капацитет објекта ће се смањити, те реконструисати и циркулационе пумпе које ће бити савремене, тј са саморегулацијом броја обртаја у зависности од тренутног оптерећења објекта. Ово за директну последицу има и смањење потрошње електричне енергије за погон циркулационих пумпи.

Хладна вода се обезбеђује преко топлотне пумпе ваздух вода која се предвиђа на крову објекта и вод од челичних цеви се спушта до подстанице где се даље разводи до терминалних уређаја.

Вентилацију у објекту предвидети да буде природна тамо где постоје спољни отвори, а вентилацију блокираних просторија извршити путем локалних рекуператора.

За санитарне просторије и просторије гардероба предвидети просту вентилацију одсисавањем.

МЕДИЦИНСКИ ГАСОВИ:

Инсталацију медицинских гасова израдити према захтевима пројекта технологије.

# ПРОЈЕКАТ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Технолошки пројекат израдити прво у фази израде Идејног архитектонског решења, а затим га разрадити у складу са нивоом разраде остале техничке документације потребне за реконструкцију, адаптацију и санацију предметног објекта, у свему у складу са важећим Законом о планирању и изградњи, важећим Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката и осталим важећим правилницима и прописима.

**ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА**

Елаборат заштите од пожара прилагодити дефинисаним захтевима архитектонско функционалног решења. Сагледати техничке и организационе мере, које је потребно извести ради имплементације неопходно потребних мера заштите од пожара, и предвидети обезбеђење максимално могуће заштите од пожара у датим условима, у свему у складу са важећим техничким и технолошким захтевима, стандардима и прописима за ову врсту објекта. Урадити Главни пројекат заштите од пожара за који је потребно исходовати сагласност од противпожарне полиције.

**ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ**

У циљу побољшања енергетске ефикасности објеката јавне намене потребно је израдити Елаборат енергетске ефикасности у три варијантна решења према Правилнику о енергетској ефикасности зграда („Сл Гласник РС“, бр. 61/11) и то Елаборат постојећег стања и Елаборат новопланираног стања.

**4.2 ДОДАТНИ ЗАХТЕВИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И САНАЦИЈУ КЛИНИКЕ ЗА ОЧНЕ БОЛЕСТИ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ И САНАЦИЈУ КЛИНИКЕ ЗА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈУ И ХИРУРГИЈУ ГЛАВЕ И ВРАТА** обухвата радове за***:***

**-**реконструкцију и санацију сутерена и приземља зграде бр.12.

**-**реконструкцију и санацију приземља и I спрата у згради бр.10;

**ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ**

Пројектом предвидети задржавање унутрашње организације и распореда рада сваке етаже објекта са предвиђеним извођењем радова на формирању санитарних чворова у болесничким собама и промене намене појединих просторија у свему према технолошким захтевима и захтевима корисника. Предмером и предрачуном радова обухватити замену подова са свим слојевима, хидроизолацију зидова, замену столарије и браварије, енергетску санацију, замену кровног покривача, санацију кровне конструкције, потребне преграде, мењање комуникације у целом објекту по потреби и све остале радове, да би се након извођења истих добила једна модерна савремена и подобна болница за даљу употребу. Потребно је унутар објекта предвидети савремене материјале адекватне за медицинску намену.

Спољнe зидове и унутрашње носеће зидове хидроизоловати системом пресецања или слично с обзиром да је објекат старије градње, како би се спречио продор капиларне влаге и даље пропадање објекта.

**Све радове предвидети у складу са КОНЗЕРВАТОРСКИМ УСЛОВИМА ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ И ДРУГИХ РАДОВА издатим од стране Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада.**

**ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ**

Пројектом предвидети све мере реконструкције и санације свих конструктивних елемената објекта.

**ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ**

Пројекат хидротехничких инсталација израдити на основу архитектонско технолошких подлога и важећих техничких прописа за ову врсту инсталација.

Предвидети комплетну санацију и реконструкцију свих санитарних чворова са заменом комплетне инсталације водовода и канализације, са санитарном опремом и галантеријом.

Димензионисање водоводне мреже извршити према табелама инг.Бриx-а, у складу са прописима и потребама и дефинисаном броју "јединица оптерећења". Припрема санитарне топле воде је предвиђена локална.

Све отпадне и фекалне воде из објекта ће се најкраћим путем одводити до постојећих канализационих шахтова.

Канализациону мрежу у оквиру објекта предвидети од ПВЦ канализационих цеви и фазонских делова. Димензије цеви одредити према постојећем пројекту, техничким прописима и хидрауличком прорачуну.

Целокупан развод унутрашње канализације (вертикале и хоризонтални разводи) предвидети од ПВЦ канализационих цеви.

Подни сливници треба да буду са воденим затварачем.

Одвођење атмосферских вода са крова објекта решити са новим олучним хоризонталама и вертикалама.

Пројектном документацијом, предвидети унутрашњу и спољашњу хидрантску мрежу у складу са Правилником о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара. Квалитет, положај елемената и траса хидрантске мреже мора бити у складу са Главним пројектом заштите од пожара и важећом законском регулативом, а на основу елабората противпожарне заштите.

Санитарне чворове је потребно опремити санитарним уређајима и опремом са свим пратећим деловима за њено нормално функционисање и правилно коришћење. Предвиђена је стандардна санитарна опрема (висећа WC шоља са одговарајућом даском и уградним водокотлићем, лавабо, батерије на сензоре) и галантерију (огледало, држаче течног сапуна, тоалет папира и тоалет убруса од елоксираног метала и канте за смеће) и то прве класе као и опрема за санитарне чворове за лица са посебним потребама.

**ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ**

Пројектат електроенергетских инсталација израдити на основу архитектонско технолошких подлога и важећих техничких прописа за ову врсту инсталација.

Електроенергетске инсталације треба да обухвати следеће инсталације објеката: напајање објеката из ТС, резервно напајање објеката из ДЕА, инсталација општег и декоративног осветљења, противпаничног осветљења, прикључница и прикључака опште намене, прикључака за технолошку опрему (болнички развод,...), прикључака термомашинску-КГХ-опрему, темељног уземљивача, изједначења потенцијала, инсталације громобрана и остале потребе електроенергетске инсталације.

Пројекти електроенергетских инсталација морају бити урађени у свему према захтеву Наручиоца, важећим стандардима и техничким прописима и препорукама за овакве врсте објеката и инсталација, добијених услова комуналних кућа, као и на основу архитектонско-грађевинског пројекта, технолошког пројекта медицинске и немедицинске опреме и пројекта термотехничких инсталација.

**ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ**

Пројектат телекомуникационих и сигналних инсталација израдити на основу архитектонско технолошких подлога и важећих техничких прописа за ову врсту инсталација.

Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација треба да обухвати следеће инсталације: инсталације структурне мреже (телефонска и рачунарска ИП мрежа), инсталација за дистрибуцију РТВ сигнала, инсталација ''SOS'' позива из болесничких соба, инсталација унутрашњег и спољашњег видео надзора, инсталација видео интерфона, инсталација аларма (СТЗ) и противпровалног система, контролу приступа и инсталација сатова, систем општег, амбијенталног и евакуационог озвучења, инсталација мултимедије у одређеним просторима и комуникацијским просторима, систем дојаве пожара и гаса, пренапонска заштита за спречавање продирања атмосферских пренапона у објекат преко телекомуникационих и сигналних инсталација као и све остале инсталације, а све у складу са потребама технологије, важећим стандардима, техничким прописима и препорукама за овакве врсте објеката и инсталација, мерама заштите од пожара, као и добијеним условима комуналних кућа.

**МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ**

Пројекат машинских инсталација израдити на основу архитектонско-технолошких подлога и важећих техничких прописа за ову врсту инсталација.

Као извор топлотне енергије користи се топлотна подстаница Новосадске топлане чији пројекат постоји. Постојећи објекат се греје путем радијаторског система који је везан на градски систем грејања преко новосадске топлане, а преко топлотних подстаница.

Централну вентилацију и климатизацију предвидети у просторима где је то потребно, притом водећи рачуна о ограничењима у смислу висина просторија, физичким препракама у оквиру габарита објекта и ограничењима постојећих и новопројектованих конструктивних и преградних зидова.

Предвидети инсталације за грејање и хлађење путем вентилатор конвектора одговарајућег типа за све радне просторије. За помоћне, санитарне и техничке просторије предвидети радијаторско грејање, са грејним телима алуминијумским чланкастим радијаторима, висине према расположивој висини парапета.

Унутрашње пројектне температуре за зимски и летњи режим усвојити према прописима и препорукама стручне литературе, као и према намени просторија.

У објекту извршити нови прорачун топлотних губитака и добитака, с обзиром да се мења структурални систем фасадне браварије постављањем нове у постојеће отворе и фасада се енергетски санира.

У складу са новим прорачуном извршити одабир грејних/расхладних уређаја. Постојећа грејна тела и инсталација радијаторског система заменити инсталацијама за грејање и хлађење путем вентилатор конвектора одговарајућег типа за све радне просторије. За помоћне, санитарне и техничке просторије предвидети радијаторско грејање.

Топла вода за грејање објекта у зимском периоду се обезбеђује преко топлотне подстанице новосадске топлане чија се локација у објекту задржава. С обзиром да ће у објекту бити постављена квалитетнија браварија и нови изоловани зидови инсталисани капацитет објекта ће се смањити, те реконструисати и циркулационе пумпе које ће бити савремене, тј са саморегулацијом броја обртаја у зависности од тренутног оптерећења објекта. Ово за директну последицу има и смањење потрошње електричне енергије за погон циркулационих пумпи.

Хладна вода се обезбеђује преко топлотне пумпе ваздух вода која се предвиђа на крову објекта и вод од челичних цеви се спушта до подстанице где се даље разводи до терминалних уређаја.

Вентилацију у објекту предвидети да буде природна тамо где постоје спољни отвори, а вентилацију блокираних просторија извршити путем локалних рекуператора.

За санитарне просторије и просторије гардероба предвидети просту вентилацију одсисавањем.

МЕДИЦИНСКИ ГАСОВИ:

Инсталацију медицинских гасова израдити према захтевима пројекта технологије.

# ПРОЈЕКАТ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Технолошки пројекат израдити прво у фази израде Идејног архитектонског решења, а затим га разрадити у складу са нивоом разраде остале техничке документације потребне за реконструкцију и санацију предметног објекта, у свему у складу са важећим Законом о планирању и изградњи, важећим Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката и осталим важећим правилницима и прописима.

**ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА**

Елаборат заштите од пожара прилагодити дефинисаним захтевима архитектонско функционалног решења. Сагледати техничке и организационе мере, које је потребно извести ради имплементације неопходно потребних мера заштите од пожара, и предвидети обезбеђење максимално могуће заштите од пожара у датим условима, у свему у складу са важећим техничким и технолошким захтевима, стандардима и прописима за ову врсту објекта. Урадити Главни пројекат заштите од пожара за који је потребно исходовати сагласност од противпожарне полиције.

**ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ**

У циљу побољшања енергетске ефикасности објеката јавне намене потребно је израдити Елаборат енергетске ефикасности у три варијантна решења према Правилнику о енергетској ефикасности зграда („Сл Гласник РС“, бр. 61/11) и то Елаборат постојећег стања и Елаборат новопланираног стања.

**Пројектант је у обавези да уради све делове пројекта који нису предвиђени пројектним задатком, а неопходни су за детаљно приказивање мера реконструкције и санације објекта.**

# Пројектанту се оставља могућност да Наручиоцу изнесе сугестије односно евентуалне нове смернице у пројектовању.

# Пројектно техничку документацију је потребно израдити у свему према смерницама Канцеларије за Управљање Јавним Улагањима. (ПОМ смернице)

**Сву тражену документацију доставити у одговарајућој аналогној и електронској форми у отвореном формату и то у два примерка за Идејна решења, Идејне пројекте, и три примерка Пројеката за извођење, а електронску верзију пројеката електронски оверену и потписану од стране свих одговорних пројектаната и заступника у једном примерку на CD–у.**

**Напомена:**

Предмер и предрачун радова се испоручује Наручиоцу и у електронској форми.

Пре почетка израде пројекта, пројектант је дужан да обиђе објекат и сними постојеће стање објекта

При изради пројеката уважити постојеће ресурсе

Сву пројектну документацију израдити у форми потребној за пријаву ЦЕОП-а за потребе издавања грађевинске дозволе/Решења о одобрењу извођења радова и пријаве радова и извршити потребне пријаве на ЦЕОП, у свему према важећим правилницима.

# ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

|  |
| --- |
|  |

Сви заинтересовани понуђачи могу пре давања понуда да изврше увид, обиђу објекат и сниме постојеће стање, уз претходну најаву Милораду Војчићу, дипл. грађ. инг на тел: 064/806-8754 и Александру Пространу, дипл.грађ.инж на тел: 021/529-445,

сваког радног дана од 10-12 часова.

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, наручилац ће омогућити обилазак локације/објекта ради увида у стање објекта који је предмет израде пројектне документације, али само уз претходну пријаву, која се подноси дан пре намераваног обиласка локације, на меморандуму заинтересованог лица и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације.

Заинтересована лица достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца Е-пошта , које морају бити примљене од Наручиоца најкасније два дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације/објекта није могућ на дан истека рока за пријем понуда.

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше обилазак локације за услугу израде пројкетне документације, што ће се евидентирати од стране Наручиоца.

О извршеном обиласку локације/објекта која је предмет израде пројектне документације, наручилац даје изјаву о обиласку локације.( Поглавље 6. Конкурсне документације).

# УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице, физичко лице и предузетник као понуђач, или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих доказа:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бр. | УСЛОВИ | | ДОКАЗИ |
| **ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА** | | | |
|  | Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. | | **Доказ за правна лица:**  Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.  **Доказ за предузетнике:**  Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра. |
|  | Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. | | **Доказ за правна лица:**  1.Извод из казнене евиденције, односно уверењe **основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.  2.Извод из казнене евиденције **Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала.  3.Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  **Доказ за предузетнике / физичка лица:**  Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а,** којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
|  | Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. | | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**  Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе, и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације, не старија од два месеца пре отварања понуде. |
|  | **А)**  Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање послова пројектовања посебних система и мера заштите од пожара и то:  1) Израде пројеката стабилних система за гашење пожара,  2)Израде пројеката стабилних система за дојаву пожара  предвиђену Законом о заштити од пожара („Сл. Гласник РС“ бр. 111/2009 и 20/2015)  **Б)**  Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за израду главног пројекта заштите од пожара.  **В)**  Понуђач има важећу дозволу надлежног органа лиценцу за рад геодетске организације, предвиђену Законом о државном премеру и катастру („Сл.гласник РС“ бр. 72/2009,18/2010, 65/2013 и 15/2015 - Одлука УСРС) и то за:  1)Извођење геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности и одржавања катастра водова;  2)Израду геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат  **Г)**  Понуђач има важећу дозволу надлежног органаза издавање сертификата о енергетским својствима објеката високоградње. | | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**  **А)**  Фотокопија важећег Решења за пројектовање посебних система и мера заштите од пожара и то: Израда пројеката стабилних система за гашење и дојаву пожара, које издаје Министарство унутрашњих послова РС, Сектор за ванредне ситуације.  **Б)**  Фотокопија важећег Решења за обављање послова израде главног пројекта заштите од пожара, које издаје Министарство унутрашњих послова РС, Сектор за ванредне ситуације.  **В)**  Фотокопија важеће Лиценце за рад геодетске организације која је неопходна за извршење предмета набавке, издата од стране Републичког геодетског завода,а коју понуђач доставља у виду неовере некопије.  **Г)**  Фотокопија важећег Решења за издавање сертификата о енергетским својствима објеката високоградње које издаје Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. |
| **ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА** | | | |
|  | Понуђач:  Није пословао са губитком у претходне три пословне године (2017, 2018. и 2019. године). | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**  Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре за 2017, 2018. и 2019. годину који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха **или** образац БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне регистре за 2017. и 2018. годину и биланс стања и биланс успеха за 2019. годину са мишљењем овлашћеног ревизора, ако понуђач подлеже ревизији. | |
|  | Понуђач нема ни један дан неликвидности у периоду од шест месеци пре објављивања позива. | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**  Потврда НБС о броју дана неликвидности. Потврду издаје: Народна банка Србије, Дирекција за регистре и принудну наплату, Одељење за принудну наплату, Одсек за пријем основа и налога принудне наплате, Крагујевац. Потврда се може наручити електронски, слањем захтева са потребним подацима о фирми и исказом која се потврда жели) или штампана званична страница НБС-а о данима неликвидности. | |
|  | Понуђач је:  **А)** у претходне 3 (три) пословне године (2017, 2018. и 2019. год), односно до дан за подношење понуда израдио најмање 4 (четири) пројеката који се односе на адаптацију, санацију или реконструкцију за објекте високоградње јавне намене (геронтолошки центар, дом за стара лица, дом здравља, болница или клинички центар) најмање укупне површине 12.000 м2, од којих један пројекат треба да се односи на адаптацију, санацију или реконструкцију за објекте високоградње јавне намене- болница или клинички центар на нивоу пројекта за извођење минималне бруто површине од 3.000,00 м2 са процењеном вредношћу радова у најмањем износу од 500.000.000,00 динара без ПДВ-а, у чијем склопу су пројекти архитектуре, конструкције, хидротехничких инсталација, електроенергетских инсталација, сигнално телекомуникационих инсталација, машинских инсталација, пројекат лифта, технологија, елаборат енергетске ефикасности, елаборат или главни пројекат заштите од пожара. Прихватиће се уговор где је понуђач самостално склопио уговор или као носилац конзорцијума.  **Б)** у претходне 4 (четири) године (2016, 2017, 2018. и 2019. год) до дана објављивања позива, израдио минимум 5 (пет) пројектно техничких документација за реконструкцију, адаптацију или санацију јавних објеката високоградње, који су прихваћени од Канцеларије за јавна улагања минималне вредности радова од 500.000.000,00 динара без ПДВ-а.  **В)** у претходне 3 (три) пословне године (2017, 2018. и 2019. год), односно до дана за подношење понуда, има најмање један израђен пројекат технологије који се односи на адаптацију, санацију или реконструкцију за објекте високоградње јавне намене (болнице или клинички центри). Прихватиће се уговор где је понуђач самостално склопио уговор или као носилац конзорцијума. | **Доказ:**  **За тачку А)**   * Попуњен, потписан и оверен образац Потврде о извршеним услугама (у наставку поглавља) и фотокопије закључених уговора са припадајућим анексима, из којих може да се утврди да је понуђач израдио тражене пројекте.   **За тачку Б)**   * Попуњен, потписан и оверен образац Потврде о извршеним услугама (у наставку поглавља) и фотокопије закључених уговора са припадајућим анексима, из којих може да се утврди да је понуђач израдио тражене пројекте. * фотокопију потврде о прихватању пројекта од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима   **За тачку В)**   * Попуњен, потписан и оверен образац Потврде о извршеним услугама (у наставку поглавља) и фотокопије закључених уговора са припадајућим анексима, из којих може да се утврди да је понуђач израдио тражене пројекте. | |
|  | Да понуђач поседује међународно признате сертификате за квалитет:  **ISO 9001:2015** или одговарајуће - за послове пројектовања,  **ISO 14001:2015** или одговарајуће - за послове пројектовања,  **OHSAS 18001:200**7 или одговарајуће - за послове пројектовања,  **ISO 22301:2012** или одговарајуће - за послове пројектовања,  **ISO 27001:2013** или одговарајуће - за послове пројектовања,  **ISO 37001:2016** или одговарајуће - за послове пројектовања,  **ISO 50001:2011** или одговарајуће - за послове пројектовања. | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**   * Фотокопије важећих међународно признатих сертификата. | |
|  | Да понуђач поседује полису осигурања од професионалне одговорности у складу са чл. 129а Закона о планирању и изградњи  у висини предвиђеној чл. 6. Правилника о условима осигурања од професионалне одговорности. | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**   * фотокопија полисе осигурања важећа на дан јавног отварања понуда. | |
|  | Да понуђач има запослено или радно ангажовано, у складу са важећим Законом о раду, најмање:  - једног дипломираног инжењера са важећом лиценцом 300 или 310 који је у претходне 3 (три) године (2017, 2018. и 2019) учествовао као главни пројектант у изради минимум 1 (једне) пројектно техничке документације (пројекта за извођење) за реконструкцију, адаптацију или санацију објеката високоградње јавне намене (објекти здравствене заштите) у чијем склопу су пројекти архитектуре, конструкције, хидротехничких инсталација, електроенергетских инсталација, сигнално телекомуникационих инсталација, машинских инсталација, пројекат лифта, технологија и главни пројекат заштите од пожара.  - 2 (два) дипломирана инжењера архитектуре са важећом лиценцом 300  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  - 2 (два) дипломирана грађевинска инжењера са лиценцом 310;  1 (једног) дипломираног инжењера машинства са лиценцом 330;  -1 (једног) дипломираног инжењера машинства са лиценцом 333;  -1 (једног) дипломираног инжењера електротехнике са важећом лиценцом 350;  -1 (једног) дипломираног инжењера електротехнике са важећом лиценцом 353;  -1 (једног) дипломираног инжењера енергетске ефикасности са важећом лиценцом 381;  -1 (једног) дипломираног инжењера геодезије са важећом лиценцом 372;  -1 (једног) дипломираног инжењера геодезије са важећом лиценцом 471;  -1 (једно) лице са лиценцом I реда за израду катастарско топографског плана;  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  -1 (једно) лице које поседује лиценцу/ уверење МУП-а Србије за израду главног пројекта заштите од пожара;  1 (једно) лице које поседује лиценцу/ уверење МУП-а Србије за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара, и то:  - Израда пројеката стабилних система за гашење пожара,  - Израда пројеката стабилних система за дојаву пожара  **НАПОМЕНА:** Једна особа може бити носилац и више лиценци;. | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**  **За све запослене раднике:**  -фотокопију уговора о раду и фотокопију М образаца пријаве запослених на обавезно социјално осигурање  **За све раднике који нису запослени код понуђача**: -фотокопију уговора о обављању привремених и повремених послова или други уговор о радном ангажовању а који је вези са предметом јавне набавке.  **Уз горе наведене доказе, за инжењере доставити и:**  -фотокопију важеће лиценце  **Уз горе наведене доказе, за лице са лиценцом 300 или 310 које је учествовало у изради пројектно техничке документације као главни пројектант, доставити и:**  Решење о именовању главног пројектанта, оверено и потписано од стране референтног наручиоца, потписан и оверен образац Потврде о извршеним услугама (у наставку поглавља) и фотокопије закључених уговора са припадајућим анексима, којима се доказује да су референтни објекат из уговора и референтни објекат из Потврде о извршеним услугама за главног пројектанта истоветни.  **Уз горе наведене доказе, за лице са лиценцом I реда за израду катастарско топографског плана доставити и:**  -фотокопију лиценце I реда издате од стране Републичког геодетског завода  **Уз горе наведене доказе, за лица која поседују лиценцу/ уверење МУП-а РС, доставити и:**  - фотокопију лиценце/ уверења за израду главног пројекта заштите од пожара;  - фотокопију лиценце/ уверења за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара, и то:  Израда пројеката стабилних система за гашење пожара и Израда пројеката стабилних система за дојаву пожара | |
|  | Да понуђач располаже са:  техничким капацитетом:  -најмање 1 (једним) путничким возилом;  -најмање 7 (седам)  персоналних рачунара;  -најмање 1 (једним) плотером за А0 формат;  -најмање 1 (једним) штампачем за формат А3;  -најмање 2 (два) штампача за формат А4;  -најмање 1 (једном) тоталном станицом,  -најмање 1 (једним) GPS уређајем,  -најмање 1 (једним) георадаром за снимање подземних инсталација,  -најмање 1(једним) трагачем за снимање подземних инсталација,  -најмање 1 (једном) термовизијском камером,  -најмање 1 (једном) Лидар мерилом за израду 3Д катастарско топографског плана  Да поседује лиценциране софтвере за израду техничке документације, и то:  1) оперативни систем (Microsoft Windows или одговарајући) најмање 7 ком.  2) софтвере за израду графичке документације (Auto CAD, ProgeCad или одговарајући) -најмање 7 ком.  3) софтвере за израду графичке документације (Tower или одговорајући) - најмање 1 ком. | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**  **Доказ за возило:**  **ЗА ВОЗИЛА КОЈА СУ У ВЛАСНИШТВУ ПОНУЂАЧА**  Очитана саобраћајна дозвола    **ЗА ВОЗИЛА КОЈА НИСУ У ВЛАСНИШТВУ ПОНУЂАЧА**   1. Очитана саобраћајна дозвола 2. Уговор о закупу или лизингу или други основ којим се доказује поседовање возила.   Регистрација мора бити важећа што се доказује фотокопијом полисе осигурања  **Доказ за остали технички капацитет (без возила и опер система и софтвера)**  Као доказ о поседовању захтеваног техничког капацитета понуђач доставља пописну листу на дан 31.12.2019. године или рачун добављача, а за опрему набављену у 2020. години рачун добављача. Уколико понуђач не поседује сопствену опрему треба да достави: уговор о закупу/о коришћењу, лизингу и сл.  **Доказ за оперативни систем и софтвер:**  - за доказивање да понуђач располаже траженим оперативним системима и софтверима, доставити рачуне или потврде/изјаве или регистрационе карте издате од стране овлашћеног продавца, односно дистрибутера. | |

**Доказивање испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке и начин достављања доказа**

* ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА о ЈН: Испуњеност услова из тачке 1, 2, 3 и 4 понуђач доказује достављањем доказа наведених у табели.
* ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА о ЈН: Испуњеност услова из тачке 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 понуђач доказује достављањем доказа наведених у табели.
* Понуђач, односно добављач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
* Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре нису дужни да достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 3) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН, већ достављају доказ да су уписани у Регистар понуђача.
* Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или поједних доказа.

Докази из тачака 2. и 3. не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе за испуњеност услова, наручилац ће његову понуду одбити као **неприхватљиву.**

* Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен Законом или конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
* Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
* Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
* Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.
* Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
* **Уколико понуду подноси група понуђача,** понуђач је дужан да за сваког члана групе понуђача достави наведене доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона. Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
* **Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона.

**5. ПОТВРДА О ИЗВРШЕНИМ УСЛУГАМА**

**164-20-O –**  Израда пројектне документације за реконструкцију Клинике за очне болести и пројектовање Клинике за оториноларингологију и хирургију главе и врата Клиничког центра Војводине

ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ/НАРУЧИОЦУ/КУПЦУ/

Назив\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Седиште\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Лице за контакт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Потврђујем под пуном кривичном, моралном и материјалном одговорношћу да је понуђач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(пуно пословно име правног лица)

пружао следеће услуге квалитетно и у уговореним роковима и на уговорени начин без примедби у периоду од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год до\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр | Опис услуге | Број и датум уговора | Фин.износ реализованог уговора (са ПДВ-ом) |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Корисник треба да попуни дату табелу тако што уноси тражене податке.

У колону опис услуге треба навести врсту услуге које је добављач извршио, и да наведе бр. Уговора и датум тог уговора, као и да наведе фин.износ реализованог уговора.

Потврда се издаје ради учешћа наведеног понуђача /правног лица у поступку јавне набавке број 164-20-O Израда пројектне документације за реконструкцију Клинике за очне болести и пројектовање Клинике за оториноларингологију и хирургију главе и врата Клиничког центра Војводине.

у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

**6. ИЗЈАВА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ/ОБЈЕКТА**

Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, даје следећу

**И З Ј А В У**

**О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ**

Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, по пријави коју је поднео наручиоцу и обавештењу наручиоца, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године, обишао је локацију која је предмет јавне набавке бр. 164-20-O Израда пројектне документације за реконструкцију Клинике за очне болести и пројектовање Клинике за оториноларингологију и хирургију главе и врата Клиничког центра Војводине.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис |
|  |  |  |

За Наручиоца: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.

(п о т п и с)

*НАПОМЕНА: Понуђачи су у обавези да изврше обилазак локације и у понуди доставе потврду на приложеном обрасцу.*

# 7. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ***ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА***

Понуда се саставља на српском језику, ћириличним или латиничним писмом.

1. ***НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА***

Понуда се попуњава помоћу писаће машине, рачунара или хемијске оловке (штампаним словима, на обрасцима који су саставни део конкурсне документације).

Понуђач понуду подноси у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив понуђача, тачну адресу и контакт телефон.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или на кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди и контакт телефон.

Понуду доставити непосредно или путем поште на адресу: **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине, са назнаком да је реч о понуди, уз обавезно **навођење предмета набавке и редног броја** набавке (подаци дати у поглављу 1. конкурсне документације).

На полеђини понуде обавезно ставити назнаку **„НЕ ОТВАРАТИ”.**

**Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до датума (дана) и часа назначеног у позиву за подношење понуда*.***

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде поднети, сматраће се неблаговременом.

**Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.**

1. ***ПАРТИЈЕ***

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

1. ***ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА***

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

1. ***НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ***

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Писано обавештење о измени, допуни или опозиву понуде понуђач доставља непосредно или путем поште на адресу: Клинички центар Војводине, 21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1, искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине, са назнаком да је реч о измени, допуни или опозиву понуде, уз обавезно навођење предмета набавке и редног броја набавке (подаци дати у поглављу 1. конкурсне документације).

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

1. ***УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ***

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

1. ***ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ***

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 4. конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац не дозвољава пренос доспелих потраживања директно подизвођачу у смислу члана 80. став 9. Закона о јавним набавкама.

1. ***ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА***

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о:

* Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и,
* Опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 4. конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

1. ***НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ***
   1. **Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања**

Наручилац захтева одложено плаћање са роком од 60 дана од дана пријема исправног рачуна за извршену услугу.

Рачун се доставља на основу потписаног документа-грађевинске дозволе или одобрења за извођење радова и Записника о прегледу и пријему услуге израде техничке документације којим се верификује квалитет извршења услуга и којим се потврђује да је достављена пројектна документација и која мора да буде потписана од стране овлашћеног лица наручиоца.

Рачун се доставља наручиоцу путем поште или лично а искључиво преко писарнице наручиоца, адресирано на седиште наручиоца.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

* 1. **Захтев у погледу рока извршења услуге**

Наручилац захтева да рок одзива ради извршења буде максимално 5 дана у свему у складу са писаним захтевом наручиоца, с тим да рок израде пројектно техничке документације буде максимално 90 календарских дана од дана пријема писаног захтева наручиоца.

Наручилац упућује захтев путем електронске поште на адресу понуђача, а уколико то из било ког разлога није могуће, путем телефакса. Наведене податке (електронска пошта понуђача и број телефакса) понуђач ће навести у обрасцу понуде.

Пројекат се предаје Наручиоцу у 3 (три) примерака и у електронској форми.

Уколико наручилац приликом предаје пројектно техничке документације утврди недостатке, понуђач је дужан да у року од 15 календарских дана исправи и достави Наручиоцу од дана пријема писаног захтева – рекламације.

Наручилац упућује позив на контакте које понуђач достави у својој понуди.

* 1. **Захтев у погледу рока важења понуде**

Наручилац захтева да рок важења понуде буде најмање 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

1. ***ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Понуђачи цене у својим понудама треба да заокруже на 2 децимале.

Цена је фиксна и не може се мењати, осим у случајевима наведеним у делу ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА овог упутства.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

1. ***ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА***

Понуђач је дужан да уз понуду достави **регистровану бланко меницу и менично овлашћење за озбиљност понуде**, попуњено на износ од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, којом понуђач гарантује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средства обезбеђења у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах (у року од 7 дана) по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Понуђач који је изабран као најповољнији је дужан да, приликом потписивања уговора, достави:

1. **регистровану бланко меницу и менично овлашћење за извршење уговорне обавезе**, попуњено на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да изабрани понуђач не испуњава своје обавезе из уговора.

Меница мора бити **оверена печатом и потписана** од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено **менично овлашћење – писмо**, са назначеним износом, **копија картона депонованих потписа** који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму и **образац овере потписа лица овлашћених за заступање - ОП образац**.

Понуђач је дужан да достави и **копију извода из Регистра**  **меница и овлашћења** који се налази на интернет страници Народне банке Србије, као доказ да је меница евидентирана и регистрована у Регистру меница и овлашћења, у складу са Законом о платном промету („Сл. лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник Републике Србије“, бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009-др. закон, и 31/2011 и 139/2014-др. закон) и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ( „Сл. гласник Републике Србије“, број 56/2011, 80/2015, 76/2016 и 82/2017).

Средство обезбеђења треба да траје најмање тридесет дана дуже од дана рока за коначно извршење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења (озбиљност понуде, извршење уговорне обавезе, отклањање недостатака у гарантном року и сл.).

Средство обезбеђења не може се вратити понуђачу пре истека рока трајања.

На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета,

|  |  |
| --- | --- |
| **ДУЖНИК:** | **Пун назив и седиште:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Текући рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_код: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назив банке),** |
| **И з д а ј е** | |

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ**

**ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **КОРИСНИК:**  **(поверилац)** | **Пун назив и седиште:** КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ,  ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад  **ПИБ:** 101696893 **Матични број:** 08664161  **Текући рачун:** 840-577661-50, **код:** Управа за трезор РС, Мин. финансија. |

Менични дужник предаје Меничном повериоцу потписану и оверену бланко соло меницу серијског броја \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ као средство финансијског обезбеђења  **за озбиљност понуде,** назив јавне набавке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, и овлашћује меничног повериоца да предату меницу може попунити на износ од 10%од укупне вредности понуде без ПДВ-а и наплатити до максималног износа од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара (словима \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара), уколико као дужник не изврши предвиђене обавезе.

Рок важности менице и меничног овлашћења \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (најмање 30 дана дужи од дана рока за коначно извршење обавеза за које се меница и менично овлашћење издаје).

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Прилог: - Меница серијски број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- Копија картона депонованих потписа

- ОП образац

- Копија извода из Регистра меница и овлашћења

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Место и датум издавања Овлашћења:** |  | **ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ** |
|  | МП |  |
|  |  | Потпис овлашћеног лица |

На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета,

|  |  |
| --- | --- |
| **ДУЖНИК:** | **Пун назив и седиште:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Текући рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_код: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назив банке),** |
| **И з д а ј е** | |

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ**

**ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **КОРИСНИК:**  **(поверилац)** | **Пун назив и седиште:** КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ,  ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад  **ПИБ:** 101696893 **Матични број:** 08664161  **Текући рачун:** 840-577661-50, **код:** Управа за трезор РС, Мин. финансија. |

Менични дужник предаје меничном повериоцу потписану и оверену, бланко соло меницу, серијског броја \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ као средство финансијског обезбеђења **за извршење уговорне обавезе,** и овлашћује меничног повериоца да предату меницу може попунити **на износ од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а** и наплатити до максималног износа од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара (словима \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара), по уговору о јавној набавци број \_\_\_\_\_, назив јавне набавке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заведен код наручиоца–повериоца под бројем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, уколико као дужник не изврши предвиђене обавезе.

Рок важности менице и меничног овлашћења \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (најмање 30 дана дужи од дана рока за коначно извршење обавеза за које се меница и менично овлашћење издаје).

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветнапримерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Прилог: - Меница серијски број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- Копија картона депонованих потписа

- ОП образац

- Копија извода из Регистра меница и овлашћења

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Место и датум издавања Овлашћења:** |  | **ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ** |
|  | МП |  |
|  |  | Потпис овлашћеног лица |

1. ***ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ***

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

1. **ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном обликутражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде и то на један од следећих начина:

* поштом, на адресу наручиоца: **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра,
* електронском поштом, на адресу: nabavke@kcv.rs,

Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда, које објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. Сваки захтев за додатним информацијама или појашњењем примљен након радног времена наручиоца од понедељка до петка (07-15h), сматраће се да је примљен следећег радног дана.

1. **ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

1. **ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **„најнижа понуђена цена“.**

1. **ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену као најповољнија понуда биће изабрана „жребањем“ након отварања понуда, а пре извештаја о стручној оцени понуда, уз присуство овлашћених представника понуђача, о чему ће понуђачи бити благовремено обавештени.

1. **КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

1. **НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или могао да претрпи штету због поступаља наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права подноси се непосредно или путем поште на адресу **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине или путем електронске поште на e-mail nabavke@kcv.rs или путем телефакса на број 021/487-22-44,са назнаком да је реч о захтеву за заштиту права, уз обавезно **навођење предмета набавке и редног броја** набавке (подаци дати је у поглављу 1. конкурсне документације). и то само у току радног времена наручиоца од понедељка до петка 07-15h. Сваки захтев за заштиту права примљен након радног времена наручиоца од понедељка до петка 07-15h, сматраће се да је примљен следећег радног дана.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Поднет захтев за заштиту прва не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца у року од 3 дана пре истека рока за подношење понуда и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. У том случају подношења захтева за заштиту права не долази до застоја рока за подношење понуда

Захтев за заштиту права који се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рокова из члана 149. став. 3. Закона, односно горе поменутих рокова, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признању квалификације и одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивање одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а. Закона.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3 и 4. Закона, а подносилац га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све податке из члана 151. става 1. Закона, наручилац ће такав захтев **одбацити закључком**. Наручилац ће закључак доставили подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 дана од дана доношења. Против закључка подносилац захтева може у року од 3 дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, a копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Подносилац захтева је дужан да на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број је број или друга ознака конкретне јавне набавке, сврха уплате: Републичка административна такса, корисник: буџет Републике Србије у складу са чланом 156. Закона о јавним набавкама, уплати таксу од:

**1)** 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда;

**2)** 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

**3)** 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

**4)** 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

**5)** 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама;

**6)** 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;

**7)** 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

1. **РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Уговор о јавној набавци наручилац ће доставити понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка од 1) до 5) Закона.

Одлуку о додели уговора из члана 108. Закона, наручилац ће у року од 3 дана од дана доношења, објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

1. **ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА**

У складу са чланом 115. Закона, наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени и образложени, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној документацији.

Наручилац ће дозволити измене уговора у следећим ситуацијама:

* Уколико се повећа обим предмета јавне набавке због непредвиђених околности;
* У случајевима да наступе оне околности за које наручилац и добављач нису знали нити могли да знају у моменту закључења Уговора, те сходно томе нису у могућности да у потпуности изврше Уговором преузете обавезе;
* Уколико наступе оне околности дефинисане чланом. 8 овог уговора, а које су проузроковале немогућност испуњења уговорених обавеза уговорних страна у уговором одређеном року;
* Као и уколико наступе све оне околности које представљају основ за измену Уговора али су у интересу наручиоца као здравствене уставове и корисника задравствене услуге.

1. **КОРИШЋЕЊЕ ПЕЧАТА**

Понуђач није у обавези да приликом сачињавања понуде употребљава печат.

**НАПОМЕНА:**

Сходно члану 20. став 6. Закона о јавним набавкама, наручилац напомиње понуђачима да су дужни да без одлагања потврде пријем свих докумената које им наручилац достави путем електронске поште или телефакса на адресе, односно бројеве које су назначили у својим понудама.

Документа у вези поступка јавне набавке која је по ЗоЈН (измене и допуне) наручилац дужан да објави на порталу УЈН и интернет страници наручиоца сматрају се достављеним даном објаве.

# МОДЕЛ УГОВОРА

На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у складу са извештајем Комисије за јавну набавку и Одлуком о додели уговора, дана \_\_\_\_\_\_\_ године закључује се следећи:

**УГОВОР**

**О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 164-20-O**

Уговорне стране:

1. **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**, ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад,

ПИБ: 101696893 Матични број: 08664161,

Број рачуна: 840-577661-50, Управа за трезор - Република Србија Министарство финансија, Телефон: 021/484-3-484,

(у даљем тексту: наручилац), кога заступа в.д. директор проф. др Едита Стокић.

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(*назив и адреса)*

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................,

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:......................................

(у даљем тексту: добављач), кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

**ПРЕДМЕТ УГОВОРА**

**Члан 1.**

Предмет овог уговора је набавка услуге **- Израда пројектне документације за реконструкцију Клинике за очне болести и пројектовање Клинике за оториноларингологију и хирургију главе и врата Клиничког центра Војводине** – која је тражена у позиву за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке број 164-20-О, од дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године.

**ЦЕНА**

**Члан 2.**

Добављач се обавезује да услугу која је предмет овог уговора изврши у свему према својој понуди број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године која је саставни део овог уговора.

Цена услуге из члана 1. овог уговора без пореза на додату вредност износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), односно са порезом на додату вредност износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

Овако уговорена цена се сматра фиксном за време трајања уговора.

**МЕСТО И РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ**

**Члан 3.**

Добављач се обавезује да изврши услугу израде пројектне документације за реконструкцију Клинике за очне болести и пројектовање Клинике за оториноларингологију и хирургију главе и врата (у даљем тексту: услуга), која обухвата;

1. Израду пројектно техничке документације за реконструкцију Клинике за очне болести Клиничког центра Војводине и свих припадајућих техничко технолошких садржаја, и
2. Додатне захтеве за израду пројектно техничке документације за реконструкцију Клинике за очне болести и пројектовање Клинике за оториноларингологију и хирургију главе и врата Клиничког центра Војводине,

а свему према захтевима наручиоца и описаног пројектног задатка из конкурсне документације предметног поступка јавне набавке.

Добављач је у обавези да се ради извршења предметне услуге одазове у року од\_\_\_\_\_\_(*највише 5 дана)* у складу са писаним захтевом наручиоца и исту изрвши у року од\_\_\_\_\_\_(*највише 90 календарских дана),* од данапријема писаног захтева наручиоца.

Добављач се обавезује да предметну услугу изврши на основу писаног захтева који наручилац доставља добављачу путем електронске поште на адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а уколико то из било ког разлога није могуће, путем телефакса на број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Добављач се обавезује да пројектно техничку документацију преда наручиоцу у 3 (три) истоветна примерака, и то у електронској форми.

**КВАЛИТЕТ ИЗВРШЕЊА УСЛУГА И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА**

**Члан 4.**

Добављач се обавезује да квалитет услуга које су предмет овог уговора одговара стандардима и прописима Републике Србије и Европске уније и захтевима из конкурсне документације.

Добављач се обавезује да уколико наручилац приликом предаје пројектно техничке документације утврди недостатке, у року од 15 календарских дана од дана пријема писаног захтева – рекламације, исту исправи и достави наручиоцу.

**НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА**

**Члан 5.**

Рачун за извршене услуге испоставља се на основу потписаног документа- грађевинске дозволе или одобрења за извођење радова и Записника о прегледу и пријему услуге израде техничке документације, од стране овлашћеног лица за техничку реализацију из члана 11. овог уговора којим се верификује квалитет извршене услуге и којим се потврђује да је достављена пројектно техничка документација.

Наручилац се обавезује да ће уговорену цену добављачу исплатити у року од 60 дана, од дана када му добављач достави исправан рачун, испостављен уз документ– грађевинске дозволе или одобрења за извођење радова и Записника о прегледу и пријему услуге израде техничке документације, за услугe којe је извршио, о чему потврду даје овлашћено лице за техничку реализацију из члана 11. овог уговора.

Добављач се обавезује да рачун достави преко писарнице наручиоца, адресирано на седиште наручиоца.

Плаћање се врши на основу Уговора са Покарајинским секретаријатом за здравство број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године од дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА**

**Члан 6.**

Уговорне стране констатују да је добављач доставио наручиоцу следеће средство обезбеђења са овлашћењем за наплату:

* **регистровану бланко меницу и менично овлашћење за извршење уговорне обавезе**, попуњену на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да добављач не испуњава своје обавезе из уговора.

**ВИША СИЛА**

Члан 7.

У случају наступања чињеница које могу утицати да предмет овог уговора не буде извршен у роковима предвиђеним овим уговором, једна уговорна страна је дужна да одмах по њиховом сазнању о истим писмено обавести другу уговорну страну.

Сва обавештења која нису дата у писаном облику неће производити правно дејство.

Рокови предвиђени овим уговором могу бити продужени услед настанка случаја више силе, односно наступања свих оних догађаја који се нису могли предвидвети, избећи или отклонити, у тренутку закључења Уговора, и на који уговорне стране објективно не могу и нису могле да утичу (догађај мора бити за уговорне стране неочекиван, изванредан, непредвидив), нпр. ратно стање, штрајк, елементарне непогоде, природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће изазване природним катастрофама, одлуке органа власти, забране увоза, извоза и други случајеви, који су законом утврђени као виша сила, те се у предвиђеним случајевима уговорне стране ослобођају су одговорности за штету.

Уколико наступе случајеви одређени као виша сила, односно оних случајева на које уговорне стране не могу утицати, а које чине испуњење уговора трајно или привремено немогућим, наручилац може да обустави испуњење уговорних обавеза до момента отклањања догађаја који је наступио или да приступи раскиду уговора,

У случају наступања чињеница из претходног става наручилац ће измене уговорних обавеза регулисати у складу са чланом 14. овог уговора.

**ИЗМЕНЕ УГОВОРА**

**Члан 8.**

У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени и образложени, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у овом уговору и конкурсној документацији.

Наручилац ће дозволити измене уговора у следећим ситуацијама:

* Уколико се повећа обим предмета јавне набавке због непредвиђених околности;
* У случајевима да наступе оне околности за које наручилац и добављач нису знали нити могли да знају у моменту закључења Уговора, те сходно томе нису у могућности да у потпуности изврше Уговором преузете обавезе;
* Уколико наступе оне околности дефинисане чланом. 7. овог уговора, а које су проузроковале немогућност испуњења уговорених обавеза уговорних страна у уговором одређеном року;
* Као и уколико наступе све оне околности које представљају основ за измену Уговора али су у интересу наручиоца као здравствене уставове и корисника задравствене услуге.

**РАСКИД УГОВОРА**

**Члан 9.**

Свака уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора.

Уговорна страна која жели да раскине уговор се обавезује да претходно, другој уговорној страни, достави писано обавештење о разлозима за раскид уговора и да јој остави примерен рок од 7 (седам) дана за испуњење обавеза. Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року – Уговор се може раскинути, осим у случају неиспуњења незнатног дела обавезе.

Уколико добављач не поступи у складу са обавезама које је преузеo закључењем овог уговора и писменим обавештењем, наручилац ће поступити у складу са чланом 10. овог уговора.

У случaју рaскидa уговорa, примењивaће се одредбе Зaконa о облигaционим односимa.

**УГОВОРНА КАЗНА**

**Члан 10.**

Наручилац ће добављачу наплатити уговорну казну или средство обезбеђења из члана 6. овог уговора, уколико добављач задоцни или неиспуњава своје oбавезе из уговора.

Уколико добављач не изврши предметну услугу у року предвиђеним овим уговором, односно задоцни са испуњењем уговорне обавезе, наручилац има право да:

* наплати уговорну казну у укупном износу од највише до 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а, и то тако што ће укупну вредност уговора умањити за одговарајући износ, захтевати испуњење обавезе и уговор оставити на снази, о чему ће добављача без одлагања обавестити.

Уколико наступи случај из става 2. овог члана а добављач изврши услугу и наручилац прими испуњење уговорне обавезе он ће без одлагања обавестити добављача да задржава своје право на уговорну казну из става 2. овог члана.

Уколико добављач не изврши предметну услугу у року предвиђеним овим уговором, односно неиспуњава уговорне обавезе, наручилац има право да:

* да једнострано раскине овај уговор и да наплати средство обезбеђења из члана 6. овог уговора.

У случају наступања чињеница које могу утицати да предметна услуга не буде извршена у року из овог уговора, добављач је дужан да одмах по њиховом сазнању о истим писмено обавести наручиоца.

Сва обавештења која нису дата у писаном облику сходно претходном ставу неће производити правно дејство.

Наплатом уговорне казне и средства обезбеђења из члана 6. овог уговора, не утиче и не умањује право наручиоца на накнаду стварно претрпљене штете.

**ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА**

**Члан 11.**

За праћење техничке реализације и извршења уговорних обавеза уговорних страна у име наручиоца задужује се \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

За праћење финансијске реализације овог уговора у име наручиоца задужује се \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**ТРАЈАЊЕ УГОВОРА**

**Члан 12.**

Уговорне стране овај уговор закључују до дана док добављач за потребе наручиоца не изврши услуге које су предмет овог уговора, a до максималног износа из члана 2. овог уговора, односно најдуже годину дана од дана закључења овог уговора.

**ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

**Члан 13.**

Добављач не може пренети своје потраживање које има по овом уговору на другога, те такав уговор о уступању неће имати правно дејство према наручиоцу.

Предмет залоге не може бити право потраживања које добављач има према наручиоцу, односно добављач не може залагати своје право потраживања које има по овом уговору.

**Члан 14.**

Уговорне стране су сагласне да се ближе одређење начина реализације овог уговора врши путем протокола о спровођењу овог уговора закљученим између уговорних страна.

**Члан 15.**

Уговорне стране ће споразумно решавати све спорове и разлике у тумачењу и примени овог уговора, у противном се уговара надлежност суда у Новом Саду.

**Члан 16.**

Овај уговор је сачињен у три истоветна примерка од којих наручилац задржава два, а добављач један примерак.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА ДОБАВЉАЧА: |  | ЗА НАРУЧИОЦА: |
| ДИРЕКТОР |  | В. Д. ДИРЕКТОР |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | *Проф. др Едита Стокић* |

# ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као заступник понуђача дајем:

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Понуђач .......................................................................................................................................

*[навести назив понуђача]*

у поступку јавне набавке

................................................................................................................................................. *[навести редни број и предмет јавне набавке]*

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |

НАПОМЕНА:

*Уколико је поднета заједничка понуда, поред носиоца посла, обавезу попуњавања ове изјаве има и сваки понуђач из групе понуђача.*

# ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као заступник понуђача дајем:

**ИЗЈАВУ**

Понуђач .......................................................................................................................................

*[навести назив понуђача]*

у поступку јавне набавке

................................................................................................................................................. *[навести редни број и предмет јавне набавке]*

изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |

НАПОМЕНА:

*Уколико је поднета заједничка понуда, поред носиоца посла, обавезу попуњавања овог обрасца има и сваки понуђач из групе понуђача.*

# ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

**(са упутством како да се понуди)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| **1.** |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |  |
| **5.** |  |  |  |  |

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

* у колони 2. уписати јединичну цену без ПДВ-а, за сваку ставку из Обрасца понуде;
* у колони 3. уписати јединичну цену са ПДВ-ом, за сваку ставку из Обрасца понуде;
* у колони 4. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваку ставку из Обрасца понуде (јединична цена без ПДВ-а помножено са количином)
* у колони 5. уписати укупна цена са ПДВ-ом за сваку ставку из Обрасца понуде (јединична цена са ПДВ-ом помножено са количином)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |

# ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач .......................................................................................................................................

*[навести назив понуђача]*

у поступку јавне набавке

................................................................................................................................................. *[навести редни број и предмет јавне набавке]*

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

|  |  |
| --- | --- |
| **ВРСТА ТРОШКА** | **ИЗНОС ТРОШКА У РСД без ПДВ-а** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ без ПДВ-а** |  |

**Напомене:**

* У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења.
* Достављање овог обрасца није обавезно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |

# ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет јавне набавке | 164-20-O Израда пројектне документације за реконструкцију Клинике за очне болести и пројектовање Клинике за оториноларингологију и хирургију главе и врата Клиничког центра Војводине | | | | |
| Број понуде |  | | Датум понуде |  | |
| **Општи подаци о понуђачу** | | | | | |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  | | | | |
| Адреса седишта |  | | | | |
| Име и презиме особе за контакт |  | | Матични број | |  |
| Телефон/факс |  | | Порески идентификациони број | |  |
| Е-мејл |  | | Регистарски број | |  |
| Овлашћено лице, које ће потписати Уговор |  | | Шифра делатности | |  |
| Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана |  | | Величина обвезника | |  |
| Жиро рачун и назив банке | |  |
| **Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење уговора** | | | | | |
| Начин подношења понуде (заокружити) | а | Самостална понуда | | | |
| б | Заједничка понуда | | | |
| в | Понуда са подизвођачем | | | |
| Начин, рок и услови плаћања |  | | | | |
| Рок израде пројектне документације |  | | | | |
| Рок одзива |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.БР | Назив | | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом | Стопа  ПДВ-а |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Израда пројектно техничке документације за реконструкцију Клинике за очне болести и пројектовање Клинике за оториноларингологију и хирургију главе и врата Клиничког центра Војводине се састоји од: | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Израда пројектно техничке документације за реконструкцију Клинике за очне болести Клиничког центра Војводине Војводине и свих припадајућих техничко технолошких садржаја | комплет | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | | Израда пројектно техничке документације за реконструкцију Клинике за очне болести и пројектовање Клинике за оториноларингологију и хирургију главе и врата Клиничког центра Војводине | комплет | 1 |  |  |  |  |  |
| **I** | | **УКУПНА ЦЕНА ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:** | | | | |  | | |
| **II** | | **ИЗНОС ПДВ-а:** | | | | |  | | |
| **III** | | **УКУПНА ЦЕНА ПОНУДЕ СА ПДВ-ом:** | | | | |  | | |

М.П.

Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *2)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *3)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *4)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

**НАПОМЕНЕ:**

Понуђач доставља уколико је у Обрасцу понуде заокружио **“б”.**

Образац копирати, уколико има више понуђача

|  |  |
| --- | --- |
| М.П. |  |
|  | ПОТПИС |

**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |
| **Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу** |  |
| **Део предмета набавке који ће извршити подизвођач** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *2)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |
| **Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу** |  |
| **Део предмета набавке који ће извршити подизвођач** |  |

**НАПОМЕНЕ:**

Понуђач доставља уколико је у Обрасцу понуде заокружио **“в”.**

Образац копирати, уколико има више подизвођача.

|  |  |
| --- | --- |
| М.П. |  |
|  | ПОТПИС |