|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**  Аутономна покрајина Војводина, Република Србија  Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад,  т: +381 21 484 3 484 е-адреса: [uprava@kcv.rs](mailto:uprava@kcv.rs)  [www.kcv.rs](http://www.kcv.rs) |

**Број: 222-20-О/1**

**Дана: 27.08.2020.**

**ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**-Измене су обележене црвеном бојом-**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

***Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „Samsung Medison“, „Stiegelmeyer“, „Trumpf“, „Metaltronica“ и „Carestream Health“ за потребе Клиничког центра Војводине.***

***Отворени поступак***

**222-20-O**

**Нови Сад, август 2020. година**

На основу Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка предметне јавне набавке и Решења о образовању комисије за предметну јавну набавку, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**у отвореном поступку јавне набавке услуга бр. 222-20-О - Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „Samsung Medison“, „Stiegelmeyer“, „Trumpf“, „Metaltronica“ и „Carestream Health“ за потребе Клиничког центра Војводине.**

Конкурсна документација садржи:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 3

2. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 4

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 9

4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 13

5. РАЗРАДА КРИТЕРИЈУМА 25

6. МОДЕЛ УГОВОРА 26

7. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 32

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА 33

9. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 34

10. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 35

*11.* ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, *партија 1* 36

12. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, *партија 2* 44

# ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

|  |  |
| --- | --- |
| **Наручилац** | КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ,  ул. Хајдук Вељкова бр.1, Нови Сад, (www.kcv.rs) |
| **Предмет јавне набавке** | Услуге бр. 222-20-О- Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „Samsung Medison“, „Stiegelmeyer“, „Trumpf“, „Metaltronica“ и „Carestream Health“ за потребе Клиничког центра Војводине. |
| **Врста поступка** | Отворени поступак |
| **Циљ поступка** | Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| **Процењена вредност јавне набавке** | 1.000.000,00 динара без ПДВ-а |
| **Контакт** | Одсек за немедицинске јавне набавке,  e-mail: nabavke@kcv.rs |
| **Радно време наручиоца** | понедељак-петак, 07–15 часова |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РБ** | **Опис партије** | **Процењена вредност** |
| 1. | Сервис и одржавање опреме произвођача „Samsung Medison“, „Stiegemeyer“, и „Trumpf“ | 600.000,00 динара |
| 2. | Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „Metalronica“ и „Carestream Health“ | 400.000,00 динара |

# ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

*(врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис предмета јавне набавке, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења/испоруке и сл.)*

Предмет јавне набавке је сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „Samsung Medison“, „Stiegelmeyer“, „Trumpf“, „Metaltronica“ и „Carestream Health“ за потребе Клиничког центра Војводине.

**Партија 1 - Сервис и одржавање опреме произвођача *„Samsung Medison“, „Stiegemeyer“, и „Trumpf“.***

Списак апарата

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Назив апарата** | **Произвођач** | **Количина** | **Модел** | **Серијски број** |
| 1. | Портабилни ултразвучни апарат | Samsung Medison | 1 | HM70A, HM7AF1U/WR | S1SEM3HM600005w |
| 2. | Стационарни УЗ апарат са секторском и линеарном сондом | Samsung Medison | 1 | RS85 | S18VM3HKA00009X |
| 3. | РТГ апарат са графијом | Samsung Medison | 1 | GC70 | 55AUM3FM100001F |
| 4. | Операциони сто | Trumpf | 1 | MARS 2.02 | 107582255 |
| 5. | Операциони сто | Trumpf | 1 | MARS 2.02 | 107735786 |
| 6. | Болнички кревет без ограда | Stiegelmeyer | 42 | DEKA |  |
| 7. | Болнички кревет са оградом | Stiegelmeyer | 10 | DEKA |  |
| 8. | Болнички кревет са хидрауличном променом висине и оградама | Stiegelmeyer | 10 | DEKA |  |
| 9. | Електрични кревет | Stiegelmeyer | 8 | VIDA |  |
| 10. | Хидраулични стречери | Stiegelmeyer | 4 | MOBILO |  |

**Редовно сервисирање обухвата следеће:**

**Портабилни ултразвучни апарат**

- визуелна провера хардвера, чишћење

- извршавање хардверских тестова,

- софтверско тестирање апарата уз дефрагментацију диска, проверу искоришења диска,

- архивирање системских податка,

- инсталација нове верзије софтвера ако се препоручује од произвођача

**Стационарни УЗ апарат са секторском и линеарном сондом**

- визуелна провера хардвера, чишћење

- извршавање хардверских тестова,

- софтверско тестирање апарата уз дефрагментацију диска, проверу искоришења диска,

- архивирање системских податка,

- инсталација нове верзије софтвера ако се препоручује од произвођача

- провера рад апликативног софтвера и клиничких апликација

**РТГ апарат са графијом**

**-**  визуелна провера механичких делова, чишћење на 12 месеци

- сигурносне провере система, кочнице статива, пацијент стола, вертикалог статива на 12 месеци

- извршавање хардверских тестова, на 12 месеци

- софтверско тестирање апарата уз дефрагментацију диска, проверу искоришења диска, на 6 месеци

- архивирање системских податка, на 6 месеци

- инсталација нове верзије софтвера ако се препоручује од произвођача

- калибрација генератора на 6 месеци

- калибрација рендгенске цеви на 6 месеци

**Операциони сто**

1. Визуелни преглед горње плоче стола-оштећења на сегментима, подлошкама, шинама, стегама, шрафовима и др.

2. Провера рада свих подешавања горње плоче. Да ли раде без превише буке и без прекидања

3. Провера рада сензора Тренделенбурга, Тилитинга и безбедносног магнетног сензора на предњој страни

стуба

4. Мерење зазора на индукционим сензорима за пложај наслона ногу и леђа

5. Провера рада зглобова плоче главе и стање шрафова за фиксирање.

6. Стање облоге центраног стуба и командне тастатуре

7. Отварање облоге стубе и провера мотора подизања и Тренделенбурга

8. Подназивање цетралног стуба и вретена

9. Мерење свих ЕЛ вредности (нарочито капацитет батерија и напон пуњења)

10. Подмазивање свих вретена и зглобова

11. Прегед вешања, точкова и кочница.

12. Подмазивање вешања и подешавање система фиксирања стола

**Болнички кревет без ограда, Болнички кревет са хидрауличном променом висине и оградама, Електрични кревет и Хидраулични стречери**

1. Визуелни преглед горње плоче стола-оштећења на сегментима, подлошкама, шинама, стегама, шрафовима

и мадрацу.

2. Провера рада свих подешавања горње плоче. Да ли раде без превише буке и без прекидања

3. Провера рада сензора Тренделенбурга, Тилитинга и безбедносног магнетног сензора на предњој страни

стуба

4. Мерење зазора на индукционим сензорима за пложај наслона ногу и леђа

5. Стање командне тастатуре

6. Мерење свих ЕЛ вредности (нарочито капацитет батерија и напон пуњења)

7. Подмазивање свих вретена и зглобова

8. Прегед вешања, точкова и кочница.

**Партија 2 - Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача *„Metalronica“ и „Carestream Health“.***

Списак апарата

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Назив апарата** | **Произвођач** | **Количина** | **Модел** | **Серијски број** |
| 1. | Систем за компјутеризовану радиографију | Carestreamhealth | 1 | Vita XE CR System | 06011790 |
| 2. | Графијски РТГ систем | Carestreamhealth | 1 | Q-rad sistem | M020153 |
| 3. | Медицински ласер штампач | Carestreamhealth | 1 | Dry View 5950 | M020256 |
| 4. | Мамографски апарат са CR системом за дигитализацију мамографа | Metaltronica | 1 | CR sistem | 4004184 |
| 5. | Уређај за аутоматско нарезивање CD/DVD дискова са прегледима пацијената са PACS система | Carestreamhealth | 1 | Epison disc produces PP-100 II/ Vue Pacs CD Direct softver | T2BF015083 |

**Редовно сервисирање обухвата следеће:**

**Систем за компјутеризовану радиографију:**

* Брисање тј чишћење ваљака
* Контрола механичких и електичних склопова система
* Контрола функционалности аквизиционог рачунара
* Контрола расположивог простора логичких партиција

**Графијски РТГ систем:**

1. Бацкуп системских подешавања.
2. Преглед апарата и контрола рада (функционалност, недостаци, евентуални кварови…).
3. Чишћење, подмазивање и подешавање механике апарата.
4. Калибрација РТГ цеви и генератор (кВп, мА)
5. Провера калибрације АЕЦа (у случају откривене неправилности калибрација исте)

**Медицински ласер штампач:**

* Замена филтера
* Усмеривача
* Чишћење бубња И осталих склопова
* Ресетовање бројача

**Мамографски апарат са CR системом за дигитализацију мамографа**

**Mamograf Lilyum:**

* Визуелна контрола уређаја, Провера заптивности ХТ танка, Провера заптивности цеви X зрака, Контрола електронских плоча, Контрола сигурносних тастера, Верификација И калибрација аутоматске контроле И експозиције, Провера оперативности тастера И сигналне лампе Ц зрака, Провера меморије експозиција, Контрола помераја, Провера компресије, провера силе И калибрација, Контрола вредности струје, Контрола затамњења филма у различитим радним условима, Контрола рада.ЦР сyстем
* Током превентивног сервиса на апарату ЦР Цлассиц се мењају потрошни делови (ПМ Кит), врши се провера функционалности апарата, комплетно чишћење, подмазивање и подешавање механике апарата, чишћење фолија касета и провера исправности механизама за затварање касета.

**Уређај за аутоматско нарезивање CD/DVD дискова са прегледима пацијената са PACS система**

* Контрола лог датотека ЦД Дирецт и Епсон софтвера
* Брисање садржаја базе података са свим релизованим “принт јоб-овима“
* Прављење бацкупа
* Контрола расположвог простора на логичким партицијама
* Провера степена искоришћености потрошног материјала
* Чишћење механизма тј склопа за узимање дискова и других склопова

**Одржавање по позиву за партију 1 и 2:**

Одржавање по позиву обухвата долазак сервисера, утврђивање квара и отклањање квара, а све на основу налога за сервис упућеног од стране техничке службе по ценама оригиналних резервних делова и радног сата код ванредног сервисирања из Обрасца понуде.

Понуђач се обавезује да након сваке појединачно извршене услуге попуни “СЕРВИСНУ КЊИЖИЦУ“ апарата.

Ако у току реализације уговора настане потреба за заменом неког дела који се не налази у Обрасцу понуде, а који је неопходан за извршење предмета јавне набавке (нпр. услед прилагођавања новинама на тржишту, под условом да су у питању истородна добра, да добављач та добра иначе нуди или временом нуди само таква добра, да би због понуде на тржишту било бесмислено инсистирати на застарелим (и у пракси неиспоручивим) захтевима и да није економично правити нов поступак и др.) добављач је дужан да лично или путем мејла овлашћеном лицу код наручиоца достави извештај и образложи неопходност замене баш тог дела у односу на оне делове који се налазе у Обрасцу понуде.

Партијa 1:

Добављач се обавезује да пре замене резервног дела који се не налази у Обрасцу понуде, уз горе поменути извештај, наручиоцу достави и релевантан доказ о стварој цени резервног дела (рачун, предрачун или други одговарајћи доказ којим се доказује цена) и да на исти обрачуна ону маржу која је наведена у Обрасцу понуде.

Добављач се обавезује да замену резервног дела који се не налази у Обрасцу понуде изврши тек по добијању писаног налога и одобрења од стране овлашћеног лица код наручиоца, у супротном наручилац нема обавезу да добављачу плати замењен резервни део.

Уговор се закључује на износ процењене вредности за време трајања уговора, до истека финансијских средстава, односно максимално годину дана од дана закључења уговора, по ценама из Обрасца понуде*.*

|  |
| --- |
|  |

# УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице, физичко лице и предузетник као понуђач, или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих доказа:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бр. | УСЛОВИ | ДОКАЗИ | |
| **ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА** | | | |
|  | Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. | **Доказ за правна лица:**  Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.  **Доказ за предузетнике:**  Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра. | |
|  | Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. | **Доказ за правна лица:**  1.Извод из казнене евиденције, односно уверењe **основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.  2.Извод из казнене евиденције **Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала.  3.Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  **Доказ за предузетнике / физичка лица:**  Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а,** којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). | |
|  | Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**  Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе, и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације, не старија од два месеца пре отварања понуде. | |
| **ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА** | | | |
|  | ***Партија 1:***  Понуђач је остварио најмање 1.200.000,00 дин. прихода у претходних годину дана  ***Партија 2:***  Понуђач је остварио најмање 800.000,00 дин. прихода у претходних годину дана | | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**  Извештај о бонитету НБС (или АПР) или понуђачеви биланси стања и биланси успеха, или изводи из тих биланса, за претходних годину дана (2019 год.). |
| 2. | ***Партија 1 и 2:***  Понуђач има минимум једног радно ангажованог сервисера са важећим сертификатима произвођача опреме | | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**  -М-А (стари М2) образац за запослене или уговор о раду или Уговор о привременим и повременим пословима или уговор о допунском раду, или други уговор о радном ангажовању у вези са захтевом предметне јавне набавке.  -Сертификат произвођача опреме за радно ангажована лица. |
| 3. | ***Партија 1 и 2:***  Понуђач има:  Тестер ел. безбедности | | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**   1. Пописна листа понуђача у којој је наведена тражена опрема са типом и серијским бројем или Уговор или неки други документ о изнајмљивању или пословној сарадњи који доказује поседовање. 2. Важеће уверење о еталонирању издато од сертификоване лабораторије или важећа потврда или сертификат о калибрацији коју је издао произвођач. |
| 4. | ***Партија 1 и 2:***  Понуђач је овлашћен за сервис и поправку предметних апарат | | Доказ за **правна лица / предузетнике / физичка лица:**  Овлашћење произвођача опреме за сервис и поправку предметних апарата. |

**Доказивање испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке и начин достављања доказа**

* ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА о ЈН: Испуњеност услова из тачке 1, 2 и 3 понуђач доказује достављањем доказа наведених у табели.
* ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА о ЈН: Испуњеност услова из тачке 1, 2, 3 и 4 понуђач доказује достављањем доказа наведених у табели.
* Понуђач, односно добављач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
* Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре нису дужни да достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 3) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН, већ достављају доказ да су уписани у Регистар понуђача.
* Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или поједних доказа.

Докази из тачака 2. и 3. не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе за испуњеност услова, наручилац ће његову понуду одбити као **неприхватљиву.**

* Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен Законом или конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
* Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
* Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
* Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.
* Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
* **Уколико понуду подноси група понуђача,** понуђач је дужан да за сваког члана групе понуђача достави наведене доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3).
* **Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона.

# УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ***ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА***

Понуда се саставља на српском језику, ћириличним или латиничним писмом.

1. ***НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА***

Понуда се попуњава помоћу писаће машине, рачунара или хемијске оловке (штампаним словима, на обрасцима који су саставни део конкурсне документације).

Понуђач понуду подноси у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив понуђача, тачну адресу и контакт телефон.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или на кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди и контакт телефон.

Понуду доставити непосредно или путем поште на адресу: **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине, са назнаком да је реч о понуди, уз обавезно **навођење предмета набавке и редног броја** набавке (подаци дати у поглављу 1. конкурсне документације).

На полеђини понуде обавезно ставити назнаку **„НЕ ОТВАРАТИ”.**

**Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до датума (дана) и часа назначеног у позиву за подношење понуда*.***

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде поднети, сматраће се неблаговременом.

**Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.**

1. ***ПАРТИЈЕ***

Предмет јавне набавке је обликован по партијама.

* Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.
* Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.
* У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
* Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

1. ***ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА***

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

1. ***НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ***

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Писано обавештење о измени, допуни или опозиву понуде понуђач доставља непосредно или путем поште на адресу: Клинички центар Војводине, 21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1, искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине, са назнаком да је реч о измени, допуни или опозиву понуде, уз обавезно навођење предмета набавке и редног броја набавке (подаци дати у поглављу 1. конкурсне документације).

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

1. ***УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ***

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

1. ***ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ***

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 3. конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац не дозвољава пренос доспелих потраживања директно подизвођачу у смислу члана 80. став 9. Закона о јавним набавкама.

1. ***ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА***

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о:

* Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и,
* Опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 3. конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

1. ***НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ***
   1. **Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања**

Наручилац захтева да рок плаћања буде 90 дана, од дана доставе исправног рачуна.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Рачун за извршене услуге, односно за уграђене резервне делове, испоставља се овлашћеном лицу за техничку реализацију уговора, на основу потписаног документа-радног налога којим се верификује квалитет извршених услуга, односно испорука/уградња резервног дела.

* 1. **Захтеви у погледу гарантног рока**

Наручилац захтева да гарантни рок на услугу буде годину дана, а на резервне делове по препоруци произвођача, од дана извршења, односно уградње.

* 1. **Захтев у погледу рока извршења услуге**

Наручилац захтева да рок одзива ради извршења услуге не буде дужи од 3 календарскиа дана, од дана пријема позива наручиоца, а рок извршења услуге не буде дужи од 10 дана календарских од тренутка одзива.

Наручилац захтева да рок извршења са заменом оригиналног резервног дела којег понуђач нема на лагеру буде максимално 30 календарских дана од дана упућивања позива.

Рок мора бити изражен у данима као целом броју, и не може се изражавати у децималама или другим јединицама за мерење времена.

Наручилац упућује позив на контакте које понуђач достави у својој понуди.

* 1. **Захтев у погледу рока важења понуде**

Наручилац захтева да рок важења понуде буде најмање 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

1. ***ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену редовног сервиса је урачунат и радни сат.

Понуђачи цене у својим понудама треба да заокруже на 2 децимале.

Цена је фиксна и не може се мењати, осим у случајевима наведеним у делу ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА овог упутства.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

1. ***ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА***

Понуђач који је изабран као најповољнији је дужан да, приликом потписивања уговора, достави:

1. **регистровану бланко меницу и менично овлашћење за извршење уговорне обавезе**, попуњено на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да изабрани понуђач не испуњава своје обавезе из уговора.
2. **регистровану бланко меницу и менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року**, попуњено на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да изабрани понуђач не испуњава своје обавезе из уговора.

Меница мора бити **оверена печатом и потписана** од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено **менично овлашћење – писмо**, са назначеним износом, **копија картона депонованих потписа** који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму и **образац овере потписа лица овлашћених за заступање - ОП образац**.

Понуђач је дужан да достави и **копију извода из Регистра**  **меница и овлашћења** који се налази на интернет страници Народне банке Србије, као доказ да је меница евидентирана и регистрована у Регистру меница и овлашћења, у складу са Законом о платном промету („Сл. лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник Републике Србије“, бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009-др. закон, и 31/2011 и 139/2014-др. закон) и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ( „Сл. гласник Републике Србије“, број 56/2011, 80/2015, 76/2016 и 82/2017).

Средство обезбеђења треба да траје најмање тридесет дана дуже од дана рока за коначно извршење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења (озбиљност понуде, извршење уговорне обавезе, отклањање недостатака у гарантном року и сл.).

Средство обезбеђења не може се вратити понуђачу пре истека рока трајања.

На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета,

|  |  |
| --- | --- |
| **ДУЖНИК:** | **Пун назив и седиште:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Текући рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_код: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назив банке),** |
| **И з д а ј е** | |

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ**

**ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **КОРИСНИК:**  **(поверилац)** | **Пун назив и седиште:** КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ,  ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад  **ПИБ:** 101696893 **Матични број:** 08664161  **Текући рачун:** 840-577661-50, **код:** Управа за трезор РС, Мин. финансија. |

Менични дужник предаје меничном повериоцу потписану и оверену, бланко соло меницу, серијског броја \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ као средство финансијског обезбеђења **за извршење уговорне обавезе,** и овлашћује меничног повериоца да предату меницу може попунити **на износ од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а** и наплатити до максималног износа од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара (словима \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара), по уговору о јавној набавци број \_\_\_\_\_, назив јавне набавке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заведен код наручиоца–повериоца под бројем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, уколико као дужник не изврши предвиђене обавезе.

Рок важности менице и меничног овлашћења \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (најмање 30 дана дужи од дана рока за коначно извршење обавеза за које се меница и менично овлашћење издаје).

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветнапримерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Прилог: - Меница серијски број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- Копија картона депонованих потписа

- ОП образац

- Копија извода из Регистра меница и овлашћења

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Место и датум издавања Овлашћења:** |  | **ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ** |
|  | МП |  |
|  |  | Потпис овлашћеног лица |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета,   |  |  | | --- | --- | | **ДУЖНИК:** | **Пун назив и седиште:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Текући рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_код: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назив банке),** |   **И з д а ј е** |

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ**

**ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **КОРИСНИК:**  **(поверилац)** | **Пун назив и седиште:** КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ,  ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад  **ПИБ:** 101696893 **Матични број:** 08664161  **Текући рачун:** 840-577661-50, **код:** Управа за трезор РС, Мин. Финансија. |

Менични дужник предаје меничном повериоцу потписану и оверену, бланко соло меницу, серијског броја \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ као средство финансијског обезбеђења **за отклањање недостатака у гарантном року,** и овлашћује меничног повериоца да предату меницу може попунити **на износ од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а** и наплатити до максималног износа од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара (словима \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара), по уговору о јавној набавци број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, назив јавне набавке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заведен код наручиоца–повериоца под бројем\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, уколико као дужник не изврши предвиђене обавезе.

Рок важности менице и меничног овлашћења \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (најмање 30 дана дужи од дана истека датог гарантног рока за које се меница и менично овлашћење издаје).

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветнапримерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Прилог: - Меница серијски број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- Копија картона депонованих потписа

- ОП образац

- Копија извода из Регистра меница и овлашћења

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Место и датум издавања Овлашћења:** |  | **ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ** |
|  | МП |  |
|  |  | Потпис овлашћеног лица |

1. ***ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ***

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

1. **ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном обликутражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде и то на један од следећих начина:

* поштом, на адресу наручиоца: **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра,
* електронском поштом, на адресу: nabavke@kcv.rs,

Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда, које објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. Сваки захтев за додатним информацијама или појашњењем примљен након радног времена наручиоца од понедељка до петка (07-15h), сматраће се да је примљен следећег радног дана.

1. **ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

1. **ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **„економски најповољнија понуда“.**

Разрада критеријума је у поглављу 5. конкурсне документације.

1. **ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди дужи гарантни рок на услугу; уколико је и то исто најповољнија понуда биће изабрана „жребањем“ након отварања понуда, а пре извештаја о стручној оцени понуда, уз присуство овлашћених представника понуђача, о чему ће понуђачи бити благовремено обавештени.

1. **КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

1. **НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или могао да претрпи штету због поступаља наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права подноси се непосредно или путем поште на адресу **Клинички центар Војводине,** **21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова број 1***,* искључиво преко писарнице Клиничког центра Војводине или путем електронске поште на e-mail nabavke@kcv.rs или путем телефакса на број 021/487-22-44,са назнаком да је реч о захтеву за заштиту права, уз обавезно **навођење предмета набавке и редног броја** набавке (подаци дати је у поглављу 1. конкурсне документације). и то само у току радног времена наручиоца од понедељка до петка 07-15h. Сваки захтев за заштиту права примљен након радног времена наручиоца од понедељка до петка 07-15h, сматраће се да је примљен следећег радног дана.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Поднет захтев за заштиту прва не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца у року од 3 дана пре истека рока за подношење понуда и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. У том случају подношења захтева за заштиту права не долази до застоја рока за подношење понуда

Захтев за заштиту права који се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рокова из члана 149. став. 3. Закона, односно горе поменутих рокова, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признању квалификације и одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивање одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а. Закона.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3 и 4. Закона, а подносилац га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све податке из члана 151. става 1. Закона, наручилац ће такав захтев **одбацити закључком**. Наручилац ће закључак доставили подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 дана од дана доношења. Против закључка подносилац захтева може у року од 3 дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, a копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Подносилац захтева је дужан да на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број је број или друга ознака конкретне јавне набавке, сврха уплате: Републичка административна такса, корисник: буџет Републике Србије у складу са чланом 156. Закона о јавним набавкама, уплати таксу од:

**1)** 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда;

**2)** 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

**3)** 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

**4)** 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

**5)** 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама;

**6)** 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;

**7)** 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

1. **РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Уговор о јавној набавци наручилац ће доставити понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка од 1) до 5) Закона.

Одлуку о додели уговора из члана 108. Закона, наручилац ће у року од 3 дана од дана доношења, објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

1. **ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА**

У складу са чланом 115. Закона, наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени и образложени, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној документацији.

Наручилац ће дозволити измене уговора у следећим ситуацијама:

* Уколико се повећа обим предмета јавне набавке због непредвиђених околности;
* У случајевима да наступе оне околности за које наручилац и добављач нису знали нити могли да знају у моменту закључења Уговора, те сходно томе нису у могућности да у потпуности изврше Уговором преузете обавезе;
* Уколико наступе оне околности дефинисане чланом. 8 овог уговора, а које су проузроковале немогућност испуњења уговорених обавеза уговорних страна у уговором одређеном року;
* Као и уколико наступе све оне околности које представљају основ за измену Уговора али су у интересу наручиоца као здравствене уставове и корисника задравствене услуге.

1. **КОРИШЋЕЊЕ ПЕЧАТА**

Понуђач није у обавези да приликом сачињавања понуде употребљава печат.

**НАПОМЕНА:**

Сходно члану 20. став 6. Закона о јавним набавкама, наручилац напомиње понуђачима да су дужни да без одлагања потврде пријем свих докумената које им наручилац достави путем електронске поште или телефакса на адресе, односно бројеве које су назначили у својим понудама.

Документа у вези поступка јавне набавке која је по ЗоЈН (измене и допуне) наручилац дужан да објави на порталу УЈН и интернет страници наручиоца сматрају се достављеним даном објаве.

# РАЗРАДА КРИТЕРИЈУМА

**ВАЖИ ЗА ПАРТИЈУ 1 И 2:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **КРИТЕРИЈУМ** | **ОЗНАКА** | **МАКС. БР. ПОНДЕРА** | **ФОРМУЛА** |
|  | **Укупна цена редовног сервиса** | РС | 30 |  |
|  | **Цена радног сата код одржавања по позиву** | ОП | 40 | 40 |
|  | **Укупна вредност ценовника оригиналних резервних делова** | РД | 30 |  |
| **УКУПНО** | | **УК** | **100** | **РС + ОП + РД** |

# МОДЕЛ УГОВОРА

На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у складу са извештајем Комисије за јавну набавку и Одлуком о додели уговора, дана \_\_\_\_\_\_\_ године закључује се следећи:

**УГОВОР**

**О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 222-20-O**

Уговорне стране:

1. **КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ**, ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад,

ПИБ: 101696893 Матични број: 08664161,

Број рачуна: 840-577661-50, Управа за трезор - Република Србија Министарство финансија, Телефон: 021/484-3-484,

(у даљем тексту: наручилац), кога заступа в.д. директор проф. др Едита Стокић.

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(*назив и адреса)*

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................,

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:......................................

(у даљем тексту: добављач), кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

**ПРЕДМЕТ УГОВОРА**

**Члан 1.**

Предмет овог уговора је набавка услуга **- Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „Samsung Medison“, „Stiegelmeyer“, „Trumpf“, „Metaltronica“ и „Carestream Health“ за потребе Клиничког центра Војводине,** *за партију број \_\_,* *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назив партије)* – која је тражена у позиву за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке број **222-20-О**, од дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године.

**ЦЕНА**

**Члан 2.**

Добављач се обавезује да услугу која је предмет овог уговора изврши у свему према својој понуди број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године која је саставни део овог уговора.

Цена услуге из члана 1. овог уговора без пореза на додату вредност износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (попуњава наручилац), односно са порезом на додату вредност износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (попуњава наручилац ).

Овако уговорена цена се сматра фиксном за време трајања уговора.

**МЕСТО И РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ**

**Члан 3.**

Добављач се обавезује да изврши услугу сервисирања и одржавање медицинске опреме, *партија број \_\_,* *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назив партије)* (у даљем тексту: услуга), a који обухвата редован сервис и одржавање по позиву, а које подразумева долазак сервисера, утврђивање квара и отклањање квара, а све на основу налога за сервис упућеног од стране техничке службе по ценама оригиналних резервних делова и радног сата код ванредног сервисирања из Обрасца понуде и то у свему према захтевима наручиоца из конкурсне документације.

Уколико за време трајања овог уговора настане потреба за заменом резервног дела који се не налази у Обрасцу понуде, добављач се обавезује да у писаном извештају образложи неопходност замене баш тог дела у односу на оне делове који се налазе у Обрасцу понуде, те да тај извештај достави овлашћеном лицу за техничку реализацију из члана 11. овог уговора, и то лично или путем електронске поште.

Добављач се обавезује да замену резервног дела изврши тек по добијању писаног налога и одобрења од стране овлашћеног лица за техничку реализацију из члана 11. овог уговора, у супротном наручилац нема обавезу да добављачу плати замењен резервни део.

Партија 1:

Добављач се обавезује да пре замене резервног дела који се не налази у Обрасцу понуде, уз горе поменути извештај, наручиоцу достави и релевантан доказ о стварној цени резервног дела (рачун, предрачун или други одговарајћи доказ којим се доказује цена) и да на исти обрачуна ону маржу која је наведена у поглављу „Образац понуде, маржа за резервне делове који нису на списку резервних делова у Обрасцу понуде“.

Добављач се обавезује да се ради извршења предметне услуге одазове у року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(најдуже 3 календарска дана)* од момента пријема писаног захтева наручиоца и исту изврши у року од \_\_\_\_\_\_\_ *(најдуже 10 календарских дана)* од дана одзива.

Добављач се обавезује да услугу која подразумева замену резервног дела којег нема на лагеру, изврши у року од \_\_\_\_ (*највише 30 календарских дана*), од момента пријема писаног захтева наручиоца.

Добављач се обавезује да услугу која је предмет овог уговора изврши на основу писаног захтева који наручилац доставља добављачу путем електронске поште на адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а уколико то из било ког разлога није могуће, путем телефакса на број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Добављач се обавезује да после сваког сервиса, евидентира извршене услуге у “СЕРВИСНУ КЊИЖИЦУ“ апарата, и да уредно попуни и потпише радни налог и преда исти овлашћеном лицу за техничку реализацију из члана 11. овог уговора.

**КВАЛИТЕТ ИЗВРШЕЊА УСЛУГА И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА**

**Члан 4.**

Добављач се обавезује да квалитет услуга које су предмет овог уговора одговара стандардима и прописима Републике Србије и Европске уније и захтевима из конкурсне документације, те да ће услугу вршити стручни кадар код добављача.

У случају да се установи да услуга која је предмет овог уговораодступа од стандарда из претходног става, добављач се обавезује да услугу уговореног квалитета изврши у најкраћем могућем року, а најкасније у року од 24 часа од дана пријема писане рекламације наручиоца.

**НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА**

**Члан 5.**

Рачун за извршене услуге и уграђене резервне делове испоставља се на основу потписаног документа-радног налога, од стране овлашћеног лица за техничку реализацију из члана 11. овог уговора којим се верификује квалитет извршених услуга и уградња резервног дела.

Наручилац се обавезује да ће уговорену цену добављачу исплатити у року од 90 дана, од дана када му добављач достави исправан рачун, испостављен уз документ–радни налог, за услугe којe је извршио, о чему потврду даје овлашћено лице за техничку реализацију из члана 11. овог уговора.

Добављач се обавезује да рачун достави преко писарнице наручиоца, адресирано на седиште наручиоца.

Плаћање по овом уговору вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за ове намене, а обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране наручиоца.

**СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА**

**Чл ан 6.**

Уговорне стране констатују да је добављач доставио наручиоцу следећа средства обезбеђења са овлашћењима за наплату:

* **регистровану бланко меницу и менично овлашћење за извршење уговорне обавезе**, попуњену на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да добављач не испуњава своје обавезе из уговора.
* **регистровану бланко меницу и менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року**, попуњену на износ од 10% од укупне вредности Уговора, без ПДВ-а, која је наплатива у случајевима предвиђеним конкурсном документацијом, тј. у случају да добављач не испуњава своје обавезе из уговора.

**ВИША СИЛА**

Члан 7.

У случају наступања чињеница које могу утицати да предмет овог уговора не буде извршен у роковима предвиђеним овим уговором, једна уговорна страна је дужна да одмах по њиховом сазнању о истим писмено обавести другу уговорну страну.

Сва обавештења која нису дата у писаном облику неће производити правно дејство.

Рокови предвиђени овим уговором могу бити продужени услед настанка случаја више силе, односно наступања свих оних догађаја који се нису могли предвидвети, избећи или отклонити, у тренутку закључења Уговора, и на који уговорне стране објективно не могу и нису могле да утичу (догађај мора бити за уговорне стране неочекиван, изванредан, непредвидив), нпр. ратно стање, штрајк, елементарне непогоде, природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће изазване природним катастрофама, одлуке органа власти, забране увоза, извоза и други случајеви, који су законом утврђени као виша сила, те се у предвиђеним случајевима уговорне стране ослобођају су одговорности за штету.

Уколико наступе случајеви одређени као виша сила, односно оних случајева на које уговорне стране не могу утицати, а које чине испуњење уговора трајно или привремено немогућим, наручилац може да обустави испуњење уговорних обавеза до момента отклањања догађаја који је наступио или да приступи раскиду уговора,

У случају наступања чињеница из претходног става наручилац ће измене уговорних обавеза регулисати у складу са чланом 13. овог уговора.

**ИЗМЕНЕ УГОВОРА**

**Члан 8.**

У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени и образложени, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у овом уговору и конкурсној документацији.

Наручилац ће дозволити измене уговора у следећим ситуацијама:

* Уколико се повећа обим предмета јавне набавке због непредвиђених околности;
* У случајевима да наступе оне околности за које наручилац и добављач нису знали нити могли да знају у моменту закључења Уговора, те сходно томе нису у могућности да у потпуности изврше Уговором преузете обавезе;
* Уколико наступе оне околности дефинисане чланом. 7. овог уговора, а које су проузроковале немогућност испуњења уговорених обавеза уговорних страна у уговором одређеном року;
* Као и уколико наступе све оне околности које представљају основ за измену Уговора али су у интересу наручиоца као здравствене уставове и корисника задравствене услуге.

**РАСКИД УГОВОРА**

**Члан 9.**

Свака уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора.

Уговорна страна која жели да раскине уговор се обавезује да претходно, другој уговорној страни, достави писано обавештење о разлозима за раскид уговора и да јој остави примерен рок од 7 (седам) дана за испуњење обавеза. Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року – Уговор се може раскинути, осим у случају неиспуњења незнатног дела обавезе.

Уколико добављач не поступи у складу са обавезама које је преузеo закључењем овог уговора и писменим обавештењем, наручилац ће поступити у складу са чланом 10. овог уговора.

У случaју рaскидa уговорa, примењивaће се одредбе Зaконa о облигaционим односимa.

**УГОВОРНА КАЗНА**

**Члан 10.**

Наручилац ће добављачу наплатити уговорну казну или средство обезбеђења из члана 6. став 1. алинеја 1. овог уговора, уколико добављач задоцни или неиспуњава своје oбавезе из уговора.

Уколико добављач не изврши предметну услугу у роковима предвиђеним овим уговором,односно задоцни са испуњењем уговорне обавезе, наручилац има право да:

* наплати уговорну казну у укупном износу од највише до 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а, и то тако што ће укупну вредност уговора умањити за одговарајући износ, захтевати испуњење обавезе и уговор оставити на снази, о чему ће добављача без одлагања обавестити.

Уколико наступи случај из става 2 овог члана а добављач изврши услугу и наручилац прими испуњење уговорне обавезе он ће без одлагања обавестити добављача да задржава своје право на уговорну казну из става 2. алинeја 1. овог члана.

Уколико добављач не изврши предметну услугу у роковима предвиђеним овим уговором,односно неиспуњава уговорне обавезе, наручилац има право да:

* да једнострано раскине овај уговор и да наплати средства обезбеђења из члана 6. став 1. алинеја 1.овог уговора.

У случају наступања чињеница које могу утицати да предметна услуга не буде извршена у роковима из овог уговора, добављач је дужан да одмах по њиховом сазнању о истим писмено обавести наручиоца.

Сва обавештења која нису дата у писаном облику сходно претходном ставу неће производити правно дејство.

Наплатом уговорне казне и средства обезбеђења из члана 6. став 1. алинеја 1.овог уговора, не утиче и не умањује право наручиоца на накнаду стварно претрпљене штете.

**ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА**

**Члан 11.**

За праћење техничке реализације и извршења уговорних обавеза уговорних страна у име наручиоца овлашћује се \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

За праћење финансијске реализације овог уговора у име наручиоца овлашћује се \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**ТРАЈАЊЕ УГОВОРА**

**Члан 12.**

Уговорне стране овај уговор закључују до дана док добављач за потребе наручиоца не изврши услуге које су предмет овог уговора, a до максималног износа из члана 2. овог уговора, односно најдуже годину дана од дана закључења овог уговора.

**ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

**Члан 13.**

Добављач не може пренети своје потраживање које има по овом уговору на другога, те такав уговор о уступању неће имати правно дејство према наручиоцу.

Предмет залоге не може бити право потраживања које добављач има према наручиоцу, односно добављач не може залагати своје право потраживања које има по овом уговору.

**Члан 14.**

Уговорне стране су сагласне да се ближе одређење начина реализације овог уговора врши путем протокола о спровођењу овог уговора закљученим између уговорних страна.

**Члан 15.**

Уговорне стране ће споразумно решавати све спорове и разлике у тумачењу и примени овог уговора, у противном се уговара надлежност суда у Новом Саду.

**Члан 16.**

Овај уговор је сачињен у три истоветна примерка од којих наручилац задржава два, а добављач један примерак.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА ДОБАВЉАЧА: |  | ЗА НАРУЧИОЦА: |
| ДИРЕКТОР |  | В. Д. ДИРЕКТОР |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | *Проф. др Едита Стокић* |

# ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као заступник понуђача дајем:

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Понуђач .......................................................................................................................................

*[навести назив понуђача]*

у поступку јавне набавке

................................................................................................................................................. *[навести редни број и предмет јавне набавке]*

партија ........ *[навести р.бр. партије]*

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |

НАПОМЕНА:

*Уколико је поднета заједничка понуда, поред носиоца посла, обавезу попуњавања ове изјаве има и сваки понуђач из групе понуђача.*

# ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као заступник понуђача дајем:

**ИЗЈАВУ**

Понуђач .......................................................................................................................................

*[навести назив понуђача]*

у поступку јавне набавке

................................................................................................................................................. *[навести редни број и предмет јавне набавке]*

партија ........ *[навести р.бр. партије]*

изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |

НАПОМЕНА:

*Уколико је поднета заједничка понуда, поред носиоца посла, обавезу попуњавања овог обрасца има и сваки понуђач из групе понуђача.*

# ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

**(са упутством како да се понуди)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Јединична цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| **1.** |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |  |
| **5.** |  |  |  |  |

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

* у колони 2. уписати јединичну цену без ПДВ-а, за сваку ставку из Обрасца понуде;
* у колони 3. уписати јединичну цену са ПДВ-ом, за сваку ставку из Обрасца понуде;
* у колони 4. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваку ставку из Обрасца понуде (јединична цена без ПДВ-а помножено са количином)
* у колони 5. уписати укупна цена са ПДВ-ом за сваку ставку из Обрасца понуде (јединична цена са ПДВ-ом помножено са количином)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |

# ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач .......................................................................................................................................

*[навести назив понуђача]*

у поступку јавне набавке

................................................................................................................................................. *[навести редни број и предмет јавне набавке]*

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

|  |  |
| --- | --- |
| **ВРСТА ТРОШКА** | **ИЗНОС ТРОШКА У РСД без ПДВ-а** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ без ПДВ-а** |  |

**Напомене:**

* У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења.
* Достављање овог обрасца није обавезно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ДАТУМ | М.П. | ПОНУЂАЧ |
|  |  |  |
|  |  | ПОТПИС |

# ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, *партија 1*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет јавне набавке | 222-20-О - Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „Samsung Medison“, „Stiegelmeyer“, „Trumpf“, „Metaltronica“ и „Carestream Health“ за потребе Клиничког центра Војводине, партија 1 - *Сервис и одржавање опреме произвођача „Samsung Medison“, „Stiegemeyer“ и „Trumpf“* | | | | |
| Број понуде |  | | Датум понуде |  | |
| **Општи подаци о понуђачу** | | | | | |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  | | | | |
| Адреса седишта |  | | | | |
| Име и презиме особе за контакт |  | | Матични број | |  |
| Телефон/факс |  | | Порески идентификациони број | |  |
| Е-мејл |  | | Регистарски број | |  |
| Овлашћено лице, које ће потписати уговор |  | | Шифра делатности | |  |
| Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана |  | | Жиро рачун | |  |
| Назив банке | |  |
| **Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење оквирног уговора** | | | | | |
| Начин подношења понуде (заокружити) | а | Самостална понуда | | | |
| б | Заједничка понуда | | | |
| в | Понуда са подизвођачем | | | |
| Начин, рок и услови плаћања |  | | | | |
| Гарантни рок на услугу |  | | | | |
| Гарантни рок на оригиналне резервне делове |  | | | | |
| Рок извршења услуге |  | | | | |
| Рок одзива ради изввршења услуге |  | | | | |
| Рок извршења са заменом оригиналног резервног дела којег понуђач нема на лагеру |  | | | | |
| Маржа на резервне делове који нису у Обрасцу понуде (%) |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РЕДОВАН ГОДИШЊИ СЕРВИС** | | | | | | | | | | |
| РБ | | Назив | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом | Стопа  ПДВ-а | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1. | Портабилни ултразвучни апарат, HM70A, HM7AF1U/WR | | Ком. | 1 |  |  |  |  |  | |
| 2. | Стационарни УЗ апарат са секторском и линеарном сондом, RS85 | | Ком. | 1 |  |  |  |  |  | |
| 3. | РТГ апарат са графијом, GC70 | | Ком. | 1 |  |  |  |  |  | |
| 4. | Операциони сто, MARS 2.02 | | Ком. | 2 |  |  |  |  |  | |
| 6. | Болнички кревет без ограда, DEKA | | Ком. | 42 |  |  |  |  |  | |
| 7. | Болнички кревет са оградом, DEKA | | Ком. | 10 |  |  |  |  |  | |
| 8. | Болнички кревет са хидрауличном променом висине и оградама, DEKA | | Ком. | 10 |  |  |  |  |  | |
| 9. | Електрични кревет, VIDA | | Ком. | 8 |  |  |  |  |  | |
| 10. | Хидраулични стречери, MOBILO | | Ком. | 4 |  |  |  |  |  | |
| **УКУПНА ЦЕНА РЕДОВНОГ СЕРВИСА** | | | | | | |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦЕНОВНИК ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА** | | | | | | | | | | |  |
| РБ | Назив | Каталошки број | | Јединична цена без ПДВ-а | | Јединична цена са ПДВ-ом | | | Гарантни рок произвођача | | Стопа  ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 |
| **HM70A** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Baterija | BT-14.8V-10AH | |  | |  | | |  | |  |
| 2. | AC filter | АУ-360-АС | |  | |  | | |  | |  |
| 3. | DDM napajanje | AY-360-DDM | |  | |  | | |  | |  |
| 4. | Strujni adapter | AY-360-PS | |  | |  | | |  | |  |
| 5. | BF ploča | BD-360-BF | |  | |  | | |  | |  |
| 6. | PSA ploča | BD-360-PSA | |  | |  | | |  | |  |
| 7. | Glavna ploča | BD-360-MA1N | |  | |  | | |  | |  |
| 8. | PC ploča | BD-360-PC | |  | |  | | |  | |  |
| 9. | LCD panel | AY-360-LCD | |  | |  | | |  | |  |
| 10. | Ploča kontrolnog panela | DIP-360-CP | |  | |  | | |  | |  |
| 11. | PSA ploča 3 porta za kolica | BD-360-3P | |  | |  | | |  | |  |
| 12. | Конвексна сонда | C1-7AD | |  | |  | | |  | |  |
| 13. | Линеарна сонда | L4-7 | |  | |  | | |  | |  |
| 14. | Линеарна сонда | L5-13 | |  | |  | | |  | |  |
| 15. | Термални принтер | Sony UPD-898 | |  | |  | | |  | |  |
| **RS85A** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ventilator sa kablom | MI39-01714A | |  | |  | | |  | |  |
| 2. | DVD | MI59-01197A | |  | |  | | |  | |  |
| 3. | SSD | MI59-01203A | |  | |  | | |  | |  |
| 4. | VGA kartica | MI59-1222A | |  | |  | | |  | |  |
| 5. | Sistemska ploča LMC | MI92-01746B | |  | |  | | |  | |  |
|  | Sistemska ploča SWI\_USB | MI92-02249B | |  | |  | | |  | |  |
| 7. | Sistemska ploča CW\_CON | MI92-02259B | |  | |  | | |  | |  |
| 8. | Sistemska ploča AC | MI92-02558A | |  | |  | | |  | |  |
| 9. | Sistemska ploča CAPSW | MI92-02564A | |  | |  | | |  | |  |
| 10. | Sistemska ploča PSA | MI92-02567A | |  | |  | | |  | |  |
| 11. | Sistemska ploča RR | MI92-02570A | |  | |  | | |  | |  |
| 12. | Sistemska ploča RL | MI92-02573A | |  | |  | | |  | |  |
| 13. | Sistemska ploča FPP | MI92-02578A | |  | |  | | |  | |  |
| 14. | Sistemska ploča FPS | MI92-02579A | |  | |  | | |  | |  |
| 15. | Sistemska ploča BP | MI92-02582A | |  | |  | | |  | |  |
| 16. | Sistemska ploča BF | MI92-02583A | |  | |  | | |  | |  |
| 17. | Sistemska ploča ALPHA KEYBOARD WR | MI95-01572A | |  | |  | | |  | |  |
| 18. | Sistemska ploča BE SA PC MODULOM | MI96-01419A | |  | |  | | |  | |  |
| 19. | Sistemska ploča BE BEZ PC MODULA | MI82-02421A | |  | |  | | |  | |  |
| 19. | Sistemska ploča PC MAIN | MI96-01436A | |  | |  | | |  | |  |
| 20. | MEHANIZAM ZA PODIZANJE LIFT | MI97-02508B | |  | |  | | |  | |  |
| 21. | CBF KABL | MI39-01020B | |  | |  | | |  | |  |
| 22. | CBF KABL SATA | MI39-01717A | |  | |  | | |  | |  |
| 23 | CBF KABL FAN | MI39-01712A | |  | |  | | |  | |  |
| 24. | CBF KABL USB LMC | MI39-01694A | |  | |  | | |  | |  |
| 25. | Конвексна сонда | C1-7A | |  | |  | | |  | |  |
| 26. | Линеарна сонда | L3-12A | |  | |  | | |  | |  |
| 27. | Линеарна сонда | LA2-9A | |  | |  | | |  | |  |
| 28. | Термални принтер | Sony UPD-898 | |  | |  | | |  | |  |
| **GC70** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Механизам зидног носача | MI81-08276A | |  | |  | | |  | |  |
| 2. | Мотор на зидном носачу | MI81-08234A | |  | |  | | |  | |  |
| 3. | Преносник на зидном носачу | MI81-08235A | |  | |  | | |  | |  |
| 4. | Вертикални потенциометар | MI81-08236A | |  | |  | | |  | |  |
| 5. | Плоча панела | MI81-08258A | |  | |  | | |  | |  |
| 6. | Плоча за управљање моторима | MI81-08259A | |  | |  | | |  | |  |
| 7. | SMPS зидни носач | MI81-07710A | |  | |  | | |  | |  |
| 8. | SMPS сто за пацијента | MI81-07708A | |  | |  | | |  | |  |
| 9. | IO плоча за сто за пацијента | MI81-07710A | |  | |  | | |  | |  |
| 10. | Контролна плоча | MI81-08206A | |  | |  | | |  | |  |
| 11. | DC мотор | MI81-07727A | |  | |  | | |  | |  |
| 12. | Радна станица | MI59-01249A | |  | |  | | |  | |  |
| 13. | THU основна плоча са процесурском јединицом | MI96-01382B | |  | |  | | |  | |  |
| 14. | MD2D за плафонски носач | MI96-01415A | |  | |  | | |  | |  |
| 15. | MD2D за сто и зидни носач | MI96-01416A | |  | |  | | |  | |  |
| 16. | CIB главна плоча | MI92-02402A | |  | |  | | |  | |  |
| 17. | Главна плоча генератора | MI92-02619A | |  | |  | | |  | |  |
| 18. | HT контролна плоча | MI81-07764A | |  | |  | | |  | |  |
| 19. | Filament drive плоча | MI81-07765A | |  | |  | | |  | |  |
| 20. | DSS плоча | MI81-07766A | |  | |  | | |  | |  |
| 21. | AEC плоча | MI81-08058A | |  | |  | | |  | |  |
| 22. | Резервоар високог напонда | MI81-08296A | |  | |  | | |  | |  |
| 23. | Рендгенска цев | HM59-01028A | |  | |  | | |  | |  |
| 24. | Детектор величине 43 x 35 | MI90-02582A | |  | |  | | |  | |  |
| 25. | Детектор величине 43 x 43 | MI90-02026A | |  | |  | | |  | |  |
| **MARS 2.02** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Podloška naslona glave | 1215951 | |  | |  | | |  | |  |
| 2. | Baterije set (2 kom) 12V/12Ah | 1598574 | |  | |  | | |  | |  |
| 3. | Baterije set (2 kom) 12V/10Ah (stariji Mars) | 4144324 | |  | |  | | |  | |  |
| 4. | Podloška naslona za noge - gornji deo | 1215953 | |  | |  | | |  | |  |
| 5. | Podloška naslona za noge - donji deo | 1215955 | |  | |  | | |  | |  |
| 6. | Poluga za zabravljivanje stege M10 x 32Cr | 1216030 | |  | |  | | |  | |  |
| 7. | Kontrolni panel | 1216179 | |  | |  | | |  | |  |
| 8. | Sajla za kočioni sistem | 1216374 | |  | |  | | |  | |  |
| 9. | Motor Tilting desni | 1219312 | |  | |  | | |  | |  |
| 10. | Senzor za zaštitu pacijenta | 1219334 | |  | |  | | |  | |  |
| 11. | Tenzioni šraf | 1241116 | |  | |  | | |  | |  |
| 12. | Mikroprekidač | 1349213 | |  | |  | | |  | |  |
| 13. | Ploča napajanja IR 230V | 1382029 | |  | |  | | |  | |  |
| 14. | Elektronska jedinica –glavna | 2038352 | |  | |  | | |  | |  |
| 15. | Plstična folija- komandna tastaura na stubu | 4144027 | |  | |  | | |  | |  |
| 16. | Mars elektronika kompletna | 4144790 | |  | |  | | |  | |  |
| 17. | Mars daljinski upravljač sa kablom | 4544351 | |  | |  | | |  | |  |
| 18. | IR Mars bežični daljinski upravljač | 4544350 | |  | |  | | |  | |  |
| 19. | Motor Trendelenburga | 1253073 | |  | |  | | |  | |  |
| **DEKA - hidraulični kreveti** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Castor w/o control – točak bez kontrole | SM0110E | |  | |  | | |  | |  |
| 2. | Castor with control – točak s kontrolom | SM1001E | |  | |  | | |  | |  |
| 3. | Gas spring – gasna opruga | SM1002E | |  | |  | | |  | |  |
| 4. | Fences – ograde | SM005E | |  | |  | | |  | |  |
| 5. | P1 antidekubitalni dušek dimenzija min. Š87 x D200 x V16 cm | 225191 | |  | |  | | |  | |  |
| **Bolnički kreveti sa ogradama DEKA** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Castor w/o control – točak bez kontrole | SM0110E | |  | |  | | |  | |  |
| 2. | Castor with control – točak s kontrolom | SM1001E | |  | |  | | |  | |  |
| 3. | Fences – ograde | SM1002E | |  | |  | | |  | |  |
| 4. | P1 antidekubitalni dušek dimenzija min. Š87 x D200 x V16 cm | SM005E | |  | |  | | |  | |  |
| **Bolnički kreveti bez ograda**  **DEKA** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Castor w/o control – točak bez kontrole | | SM0110E | |  | | |  |  | |  |
| 2. | Castor with control – točak s kontrolom | | SM1001E | |  | | |  |  | |  |
| 3. | P1 antidekubitalni dušek dimenzija min. Š87 x D200 x V16 cm | | 225191 | |  | | |  |  | |  |
| **VIDA** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Battery cable - kabl | | SM1110E | |  | | |  |  | |  |
| 2. | Battery- baterija | | SM0010E | |  | | |  |  | |  |
| 3. | Main control unit- glavna kontrolna ploča | | SM1011E | |  | | |  |  | |  |
| 4. | Castor w/o control – točak bez kontrole | | SM0110E | |  | | |  |  | |  |
| 5. | Castor with control – točak s kontrolom | | SM1001E | |  | | |  |  | |  |
| 6. | Leg section drive – motor nožnog dela | | SM1002E | |  | | |  |  | |  |
| 7. | Back section drive – motor ledjnog dela | | SM1003E | |  | | |  |  | |  |
| 8. | Elevation drive – motor za podizanje | | SM1004E | |  | | |  |  | |  |
| 9. | Gas spring – gasna opruga | | SM1002E | |  | | |  |  | |  |
| 10. | LCD hand contoler- LCD kontroler | | SM0001E | |  | | |  |  | |  |
| 11. | Nurse contoler – sestrinski kontroler | | SM0002E | |  | | |  |  | |  |
| 12. | Fences - ograde | | SM005E | |  | | |  |  | |  |
| 13. | P1 antidekubitalni dušek dimenzija min. Š87 x D200 x V16 cm | | 225191 | |  | | |  |  | |  |
| **MOBILO** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Double Castor w/o control – dupli točak bez kontrole | | SM0110E | |  | | |  |  | |  |
| 2. | Double Castor with control – dupli točak s kontrolom | | SM1001E | |  | | |  |  | |  |
| 3. | Gas spring – gasna opruga | | SM1002E | |  | | |  |  | |  |
| 4. | Madrac za pacijenta min. Š70 x D200 x V10cm | | SM005E | |  | | |  |  | |  |
| 5. | Šine za dodatnu opremu (IV stand i sl.) | | SMRAIL | |  | | |  |  | |  |
| 6. | Držači za guranje | | SMGRIP | |  | | |  |  | |  |
| 7. | Sigurnosne ograde | | SMSSID | |  | | |  |  | |  |
| **УКУПНА ВРЕДНОСТ ЦЕНОВНИКА ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА** | | | | | | |  | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РБ | Назив | Јединица мере | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Стопа  ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Радни сат код одржавање по позиву | сат |  |  |  |

М.П.

Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 12. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, *партија 2*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет јавне набавке | 222-20-О - Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „Samsung Medison“, „Stiegelmeyer“, „Trumpf“, „Metaltronica“ и „Carestream Health“ за потребе Клиничког центра Војводине, партија 2 - *Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „Metalronica“ и „Carestream Health“* | | | | |
| Број понуде |  | | Датум понуде |  | |
| **Општи подаци о понуђачу** | | | | | |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра |  | | | | |
| Адреса седишта |  | | | | |
| Име и презиме особе за контакт |  | | Матични број | |  |
| Телефон/факс |  | | Порески идентификациони број | |  |
| Е-мејл |  | | Регистарски број | |  |
| Овлашћено лице, које ће потписати уговор |  | | Шифра делатности | |  |
| Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 60 дана |  | | Жиро рачун | |  |
| Назив банке | |  |
| **Остали подаци које наручилац сматра релевантним за закључење оквирног уговора** | | | | | |
| Начин подношења понуде (заокружити) | а | Самостална понуда | | | |
| б | Заједничка понуда | | | |
| в | Понуда са подизвођачем | | | |
| Начин, рок и услови плаћања |  | | | | |
| Гарантни рок на услугу |  | | | | |
| Гарантни рок на оригиналне резервне делове |  | | | | |
| Рок одзива ради извршења услуге |  | | | | |
| Рок извршења услуге |  | | | | |
| Рок извршења са заменом оригиналног резервног дела којег понуђач нема на лагеру |  | | | | |
| Маржа на резервне делове који нису у Обрасцу понуде (%) |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РЕДОВАН ГОДИШЊИ СЕРВИС** | | | | | | | | | | | | | | |
| РБ | Назив | Јединица мере | Количина | | Јединична цена без ПДВ-а | | Јединична цена са ПДВ-ом | | Укупна цена без ПДВ-а | | Укупна цена са ПДВ-ом | | Стопа  ПДВ-а | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | |
| 1. | Систем за компјутеризовану радиографију, Vita XE CR System | Ком. | | 1 | |  | |  |  | |  | |  |
| 2. | Графијски РТГ систем, Q-rad sistem | Ком. | | 1 | |  | |  |  | |  | |  |
| 3. | Медицински ласер штампач, Dry View 5950 | Ком. | | 1 | |  | |  |  | |  | |  |
| 4. | Мамографски апарат са CR системом за дигитализацију мамографа, CR sistem | Ком. | | 1 | |  | |  |  | |  | |  |
| 5. | Уређај за аутоматско нарезивање CD/DVD дискова са прегледима пацијената са PACS система, Epison disc produces PP-100 II/ Vue Pacs CD Direct softver | Ком. | | 1 | |  | |  |  | |  | |  |
| **УКУПНА ЦЕНА РЕДОВНОГ СЕРВИСА** | | | | | | | | | |  |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦЕНОВНИК ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА** | | | | | | | | | |
| РБ | Назив | Каталошки број | Јединична цена без ПДВ-а | | Јединична цена са ПДВ-ом | | Гарантни рок произвођача | Стопа  ПДВ-а | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |  | 6 | |
| Систем за компјутеризовану радиографију, Vita XE CR System | | | | | | | | | |
| 1. | poklopac, gornji za VITA | SP000219 |  | |  | |  |  | |
| 2. | kabl, unutrašnji USB | SP000237 |  | |  | |  |  | |
| 3. | kabl, bar-kod senzora tacne | SP000236 |  | |  | |  |  | |
| 4. | kabl, spoljni USB | SP000248 |  | |  | |  |  | |
| 5. | kabl, spoljni USB sa feritima | SP000235 |  | |  | |  |  | |
| 6. | kabl, upravljač za lasersku pogonsku ploču | SP000223 |  | |  | |  |  | |
| 7. | komplet osigurača | SP000230 |  | |  | |  |  | |
| 8. | napajanje, 15 V, 5 V | SP000208 |  | |  | |  |  | |
| 9. | prekidač za napajanje, filter linije | SP000229 |  | |  | |  |  | |
| 10. | napajanje, 24 V | SP000254 |  | |  | |  |  | |
| 11. | valjci, rear | SP000218 |  | |  | |  |  | |
| 12. | valjci, front | SP000217 |  | |  | |  |  | |
| 13. | koder, set valjaka | SP000232 |  | |  | |  |  | |
| 14. | spojnica, linearni motor | SP250034 |  | |  | |  |  | |
| 15. | motor, linearni | SP000212 |  | |  | |  |  | |
| 16. | zavrtanj, linearni | SP000216 |  | |  | |  |  | |
| 17. | spojnica, motor valjka | SP250033 |  | |  | |  |  | |
| 18. | motor, valjak | SP000211 |  | |  | |  |  | |
| 19. | sklop ulagača | SP000215 |  | |  | |  |  | |
| 20. | optička glava | SPAS000797 |  | |  | |  |  | |
| 21. | komplet za zamenu optičke glave | SP000265 |  | |  | |  |  | |
| 22. | sklop fotomultiplikatora, PMT | SP000202 |  | |  | |  |  | |
| 23. | sklop LED-a za brisanje | SP000252 |  | |  | |  |  | |
| 24. | baterija za i-dugme | SPAD000038 |  | |  | |  |  | |
| 25. | kartica, i-dugme | SP000097 |  | |  | |  |  | |
| 26. | ploča, PMT | SP000205 |  | |  | |  |  | |
| 27. | ploča, upravljač | SP000251 |  | |  | |  |  | |
| 28. | sklop ploče, laserska ploča | SP000206 |  | |  | |  |  | |
| 29. | poklopac, donji | SP000220 |  | |  | |  |  | |
| 30. | sklop tacne | SP000256 |  | |  | |  |  | |
| 31. | sklop krova | SP000214 |  | |  | |  |  | |
| 32. | POKLOPAC, top VITA VET | SP000424 |  | |  | |  |  | |
| **Mamografski aparat sa CR sistemom za digitalizaciju mamografa** | | | | | | | | | |
| 1. | Rendgen cev XM12 IAE | -TB/C339VXM12 |  | |  | |  |  | |
| 2. | H.V. Generator 100 kHz (35kV) | KTFHI0009-01 |  | |  | |  |  | |
| 3. | Inverterski modul 100 kHz | KTFHA0209-01 |  | |  | |  |  | |
| 4. | CPU ploča | PCB/01-170-1nee |  | |  | |  |  | |
| 5. | Filament ploča | PCB/92-073-5 |  | |  | |  |  | |
| 6. | "Rotating anode" ploča | PCB/92-074-3 |  | |  | |  |  | |
| 7. | AEC detektor (3 polja) | PCB/95-148-1L |  | |  | |  |  | |
| 8. | CPU matična ploča | PCB/03-188L-0 |  | |  | |  |  | |
| 9. | Kolimatorska kontroler ploča | PCB/08-205-2 |  | |  | |  |  | |
| 10. | Kolimator LED kit | $KT$KIT-LEDSP-10 |  | |  | |  |  | |
| 11. | Serijski port + USB konektorska ploča | PCB/08-207-1/01 |  | |  | |  |  | |
| 12. | Ploča kompresionog kontrolera | PCB/11-215-0 |  | |  | |  |  | |
| 13. | Kontrolni panel | PCB/11-216-0 |  | |  | |  |  | |
| 14. | Kompresioni mehanizam | $SG$CRCOMP/CTRL-11 |  | |  | |  |  | |
| 15. | Zaštita od karbonskih vlakana PMX2006 | MQ10418-00 |  | |  | |  |  | |
| 16. | Zaštita od karbonskih vlakana PMX3006 | MQ10510-00 |  | |  | |  |  | |
| 17. | HSI linearni aktuator | AT/3644205099 |  | |  | |  |  | |
| 18. | Kućište za linearni aktuator | RD1673-00 |  | |  | |  |  | |
| 19. | Aluminijumska drška za držač kaseta | MQ10411-00 |  | |  | |  |  | |
| 20. | Delrin bucky držač kaseta | MQ10410-00 |  | |  | |  |  | |
| 21. | Kompresiona ploča za 18X24 | PLAN/18X24 |  | |  | |  |  | |
| 22. | Kompresiona ploča za 24X30 | PLAN/24X30 |  | |  | |  |  | |
| 23. | Zaštitnik pacijenta od X zraka | MQ10221-01 |  | |  | |  |  | |
| 24. | Produženi zaštitnik pacijenta od X zraka | MQ10756-02 |  | |  | |  |  | |
| 25. | Fantom 20X120 SP.20/10/5 | MEEQ3514-10 |  | |  | |  |  | |
| 26. | Upravljač ekspozicije | $SG$ASSY-RX-PB/CM-11 |  | |  | |  |  | |
| 27. | On/Off dugme | $PR$PLDBM/ON-OFF |  | |  | |  |  | |
| 28. | Spoljašnji tasteri C ruke | ETLX0204-00 |  | |  | |  |  | |
| 29. | Tasteri za vertikalno pomeranje C ruke | $PR$ETLX0218/CV0392-00 |  | |  | |  |  | |
| 30. | Set osigurača | KT/FUSE-MAMM |  | |  | |  |  | |
| 31. | Motor ogledala sa pinovima i kablom CV0361-X | $PR$MTRF-320EH-PG50.10-10 |  | |  | |  |  | |
| 32. | Motor driver C ruke | INV/0.37KWSMD |  | |  | |  |  | |
| 33. | Poluga - mikroprekidač C ruke | MW/C35ZP |  | |  | |  |  | |
| 34. | Mikroprekidač NAIS AVL32553 | MW/AVL32553 |  | |  | |  |  | |
| 35. | "Solid state" relej | RL-ST/GN84134020 |  | |  | |  |  | |
| 36. | Jednofazni "Bridge" 30A-1200V | PD/SKB 3012 |  | |  | |  |  | |
| 37. | Potenciometar 5K0 10 GIRI 1/2W | PT/5K0-1/2W5% |  | |  | |  |  | |
| 38. | H.V. Kabl D11 4.5M | CVAT/1080L475 |  | |  | |  |  | |
| **CR system CLASIC** | | | | | | | | | |
| 1. | MOTOR – HARNES GLAVO | SP6H8029 |  | |  | |  |  | |
| 2. | DC MOTOR | SP9F0341 |  | |  | |  |  | |
| 3. | MODUL ZA UPRAVLJANJE KASETAMA | SP7H8932 (SPAB2562)\* |  | |  | |  |  | |
| 4. | SENZOR (HOME) | SP6H9899 (SPAG9039)\* |  | |  | |  |  | |
| 5. | KABL LASER MODULA | SP6H8543 |  | |  | |  |  | |
| 6. | NAPAJANJE | SPAA3172 |  | |  | |  |  | |
| 7. | MODUL SPOROG SKENIRANJA | SP9G3876 |  | |  | |  |  | |
| 8. | TRANSFORMATOR | SP7H3043 |  | |  | |  |  | |
| 9. | OGLEDALO OPTIKE (FOLD MIRROR) | SP7H5420 |  | |  | |  |  | |
| 10. | KOLEKTOR SKLOP | SP7H6142 |  | |  | |  |  | |
| 11. | IEB EL.PLOČA | SP7H5533 (SPAB1800)\* |  | |  | |  |  | |
| 12. | PMT EL.PLOČA | SP7H3855 (SPAB1798)\* |  | |  | |  |  | |
| 13. | MODUL ZA IZBACIVANJE KASETA | SP2G5634 |  | |  | |  |  | |
| 14. | MOTOR ZA IZBACIVANJE KASETE | SP7H6238 (SP9G7839)\* |  | |  | |  |  | |
| 15. | KAIŠ | SP325608 |  | |  | |  |  | |
| 16. | PMT KABL | SP6H8030 |  | |  | |  |  | |
| 17. | LCD MONITOR 19 INČA | SP6H7880 (SP9G9493)\* |  | |  | |  |  | |
| 18. | MCB EL.PLOČA | SP6H3377 |  | |  | |  |  | |
| 19. | SINTETIČKA KRPICA ZA BRISANJE | UN3E0899 |  | |  | |  |  | |
| 20. | PAPIR ZA ČIŠĆENJE OGLEDALA I SOČIVA | 952807 (UN952807)\* |  | |  | |  |  | |
| 21. | LAMPE ZA BRISANJE | 7E9471-1 |  | |  | |  |  | |
| 22. | BAR-KOD NALEPNICA (35X43) | UN7C6678 |  | |  | |  |  | |
| 23. | BAR-KOD NALEPNICA (35X35) | SPUN7H2270 |  | |  | |  |  | |
| 24. | BAR-KOD NALEPNICA (24X30) | UNSP7H2267 |  | |  | |  |  | |
| 25. | BAR-KOD NALEPNICA (18X24) | UNSP7H2268 |  | |  | |  |  | |
| 26. | SKLOP REZE - kaseta | 1C7904 |  | |  | |  |  | |
| 27. | OPRUGA – sklop reze, kaseta | 955887 |  | |  | |  |  | |
| 28. | JEDNOSMERNO NAPAJANJE PS1 | SP7H3310 (SPAA3172)\* |  | |  | |  |  | |
| 29. | SKLOP OPTIČKOG SISTEMA LASERA (MINI FAST SCAN) | SP7H7434 (SPAC3900)\* |  | |  | |  |  | |
| 30. | SKLOP GLAVE MOTORA | 1F8430 (SPAC3898)\* |  | |  | |  |  | |
| 31. | CR CLASSIC/ELITE PM KIT | SP8G2614 |  | |  | |  |  | |
| **Uređaj za automatsko narezivanje CD/DVD diskova sa pregledima pacijenata sa PACS Sistema** | | | | | | | | | |
| 1. | POMOĆNA JEDINICA PLOČE ULAGAČA,AAA | 2151459 |  | |  | |  |  | |
| 2. | USB KABL,A/L | 2113519 |  | |  | |  |  | |
| 3. | JEDINICA SA MEHANIZMOM,AJ,PP100II,ASP | 1714678 |  | |  | |  |  | |
| 4. | DRŽAČ OSOVINE,AUTOMATSKI ULAGAČ | 1514714 |  | |  | |  |  | |
| 5. | JEDINICA AUTOMATSKOG ULAGAČA,C,ASP | 1651344 |  | |  | |  |  | |
| 6. | ZUPČANIK,ROTACIJA | 1442979 |  | |  | |  |  | |
| 7. | FFC,PODIZANJE | 2113501 |  | |  | |  |  | |
| 8. | FFC,A/L PLOČA,GORENJA | 2119455 |  | |  | |  |  | |
| 9. | POKLOPAC,AUTOLOADER POMOĆNI SKLOP,ASP | 1487323 |  | |  | |  |  | |
| 10. | POKLOPAC,RAM,STACKER,EX POMOĆNI SKLOP,ASP | 1566510 |  | |  | |  |  | |
| 11. | FFC,A/L PLOČA,DONJA,B | 2166741 |  | |  | |  |  | |
| 12. | VODEĆA ŽICA,A/L PLOČA | 2119467 |  | |  | |  |  | |
| 13. | NAPAJANJE,PP-100 | 2148455 |  | |  | |  |  | |
| 14. | SKLOP LPS PLOČE,AC | 2127497 |  | |  | |  |  | |
| 15. | SKLOP DVD DISK JEDINICE,AA ASP,B | 1691053 |  | |  | |  |  | |
| 16. | VODEĆA ŽICA,LPS PLOČA | 2119472 |  | |  | |  |  | |
| 17. | DC MOTOR SA VENTILATOROM | 2119409 |  | |  | |  |  | |
| 18. | SKLOP USB PLOČE,GA | 2145920 |  | |  | |  |  | |
| 19. | FILTER,ZAŠTITA OD PRAŠINE | 1476549 |  | |  | |  |  | |
| 20. | POKLOPAC,SKLOP KERTRIDŽA,ASP,PBF | 1692343 |  | |  | |  |  | |
| 21. | PLOČA,POKLOPAC KERTRIDŽA | 1443098 |  | |  | |  |  | |
| 22. | FUTROLA,PREDNJI POMOĆNI SKLOP,C,ASP | 1503615 |  | |  | |  |  | |
| 23. | SKLOP RADNOG PANELA,PP100II,ASP | 1603188 |  | |  | |  |  | |
| 24. | POKLOPAC,SKLOP DISKA,PP100II,ASP | 1603189 |  | |  | |  |  | |
| 25. | POMOĆNI SKLOP SLAGAČA,C,ASP | 1597586 |  | |  | |  |  | |
| 26. | SLAGAČ,3 | 1443080 |  | |  | |  |  | |
| 27. | FUTROLA,DESNA,AA | 1443085 |  | |  | |  |  | |
| 28. | FUTROLA,LEVA,AA | 1443084 |  | |  | |  |  | |
| 29. | FUTROLA,GORNJA,AA | 1443083 |  | |  | |  |  | |
| 30. | AC KABL,S,EU | 2132447 |  | |  | |  |  | |
| 31. | I/F KABL,USB3.0 | 2149185 |  | |  | |  |  | |
| 32. | FILTER,UKLANJANJE PRAŠINE,B | 1668479 |  | |  | |  |  | |
| 33. | SKLOP ŽICE UZEMLJENJA,G | 2026186 |  | |  | |  |  | |
| 34. | RAM,DRIVE,LEFT,PP100II POMOĆNI SKLOP,B,PBF | 1691681 |  | |  | |  |  | |
| 35. | VODEĆA ŽICA,POGON1,SATA | 2140006 |  | |  | |  |  | |
| 36. | VODEĆA ŽICA,POGON2,SATA | 2140007 |  | |  | |  |  | |
| 37. | VODEĆA ŽICA,INK EJECT POKLOPAC,B | 2144046 |  | |  | |  |  | |
| 38. | DETEKTOR,LIST,AU | 2174561 |  | |  | |  |  | |
| 39. | PLOČA ZA UZEMLJENJE,USB | 1594822 |  | |  | |  |  | |
| 40. | USB KABL | 2131683 |  | |  | |  |  | |
| 41. | C.P.S-TITE(O)ZAVRTANJ,3X6,F/ZN-3C | 1284608 |  | |  | |  |  | |
| 42. | ZAVRTANJ,EARTH,3X6 | 1290839 |  | |  | |  |  | |
| 43. | C.B.S-TITE ZAVRTANJ,3X6,F/ZN-3C | 1282370 |  | |  | |  |  | |
| 44. | C.B.ZAVRTANJ,3X4,F/ZN-3C | 1284011 |  | |  | |  |  | |
| 45. | C.B.S-TITE ZAVRTANJ,3X10,F/ZN-3C | 1282372 |  | |  | |  |  | |
| 46. | C.P.(S-P1)ZAVRTANJ,4X25,F/ZN-3C | 1477718 |  | |  | |  |  | |
| 47. | C.B.P-TITE ZAVRTANJ,3X12,F/ZN-3C | 1283938 |  | |  | |  |  | |
| 48. | C.B.S-TITE ZAVRTANJ,3X8,F/ZB-3C | 1283718 |  | |  | |  |  | |
| 49. | C.P.(O)ZAVRTANJ,3X4,F/ZN-3C | 1284324 |  | |  | |  |  | |
| 50. | U-TYPE S.W.,6X0.2X10X1.9,S/NA | 1018152 |  | |  | |  |  | |
| 51. | FUTROLA,DONJA,LEVA,AA | 1476568 |  | |  | |  |  | |
| 52. | FUTROLA,DONJA,DESNA,AA | 1476569 |  | |  | |  |  | |
| 53. | UNUTRAŠNJE KOLO PRINTERA,POMOĆNI SKLOP | 2113477 |  | |  | |  |  | |
| 54. | SKLOP MOTORA,DF | 2119381 |  | |  | |  |  | |
| 55. | KODER DETEKTORA,DF SKLOP,ASP | 1487311 |  | |  | |  |  | |
| 56. | SKLOP MOTORA,CR | 2119382 |  | |  | |  |  | |
| 57. | SKLOP IS PUMPE,ASP | 1487312 |  | |  | |  |  | |
| 58. | TACNA,SKLOP DISKA,B,ASP | 1577601 |  | |  | |  |  | |
| 59. | DRŽAČ,KOTUR,VOĐEN;B | 1510062 |  | |  | |  |  | |
| 60. | KOTUR,VOĐEN,DF | 1476525 |  | |  | |  |  | |
| 61. | BUSH,PODEŠAVANJE | 1442977 |  | |  | |  |  | |
| 62. | SKLOP TRANSPORTNE JEDINICE,ASP,A | 1608260 |  | |  | |  |  | |
| 63. | KOTUR,VOĐEN | 1262437 |  | |  | |  |  | |
| 64. | LINEARNA SKALA,AP | 1520234 |  | |  | |  |  | |
| 65. | FFC,GLAVA,A | 2113499 |  | |  | |  |  | |
| 66. | FFC,GLAVA,B POMOĆNI SKLOP,ASP | 2122601 |  | |  | |  |  | |
| 67. | POROZNA PODLOGA,FILTER MONTAŽNE PLOČE,GORNJI | 1306482 |  | |  | |  |  | |
| 68. | ODSTOJNIK,DRŽAČ,VENTIL | 1300360 |  | |  | |  |  | |
| 69. | JEDINICA VENTILA,ASP,B | 1714685 |  | |  | |  |  | |
| 70. | OBLOGA,CEV | 1301649 |  | |  | |  |  | |
| 71. | ZGLOB,KANAL | 1306078 |  | |  | |  |  | |
| 72. | SKLOP PRITISNE PUMPE,ASP,B | 1651342 |  | |  | |  |  | |
| 73. | SKLOP INK/C PLOČE,CA | 2127970 |  | |  | |  |  | |
| 74. | DRŽAČ,POMOĆNA JEDINICA KERTRIDŽA,ASP | 1487316 |  | |  | |  |  | |
| 75. | DETEKTOR,LIST,AU | 2174561 |  | |  | |  |  | |
| 76. | VODEĆA ŽICA, POKLOPAC DISKA,B | 2144048 |  | |  | |  |  | |
| 77. | DETEKTOR,POKLOPAC BOJE | 2113582 |  | |  | |  |  | |
| 78. | PREKIDAČ,GLAVNI | 2113478 |  | |  | |  |  | |
| 79. | DETEKTOR,STACKER4\_OPEN | 2119454 |  | |  | |  |  | |
| 80. | GUIDE,STACKER ASS'Y,B,ASP | 1509075 |  | |  | |  |  | |
| 81. | DKN SPONA,DKN-10GSP | 1479157 |  | |  | |  |  | |
| 82. | POMOĆNA JEDINICA PLOČE PRINTERA,AAA | 2151458 |  | |  | |  |  | |
| 83. | STEGA,YMC-10-0 | 1408704 |  | |  | |  |  | |
| 84. | USB KABL,PRINTER | 2113520 |  | |  | |  |  | |
| 85. | VODEĆA ŽICA,PLOČA PRINTERA | 2119461 |  | |  | |  |  | |
| 86. | FFC, PLOČA ZA BOJU,POMOĆNI SKLOP,B | 2166743 |  | |  | |  |  | |
| 87. | FFC,PLOČA PRINTERA,B | 2166742 |  | |  | |  |  | |
| 88. | A/L UNUTR. KOLO,DONJE,POMOĆNI SKLOP | 2113723 |  | |  | |  |  | |
| 89. | ZUPČANIK,PRENOS ROTACIJE | 1442978 |  | |  | |  |  | |
| 90. | HP DETEKTOR ROTACIJE,POMOĆNI SKLOP | 2113721 |  | |  | |  |  | |
| 91. | VODEĆA ŽICA,ROTACIJA,DETEKTOR,B | 2144047 |  | |  | |  |  | |
| 92. | VODEĆA ŽICA,SLAGAČ 1,B | 2144049 |  | |  | |  |  | |
| 93. | VODEĆA ŽICA, PLOČA ZA BOJU | 2119466 |  | |  | |  |  | |
| 94. | VODEĆA ŽICA,RADNI PANEL | 2119470 |  | |  | |  |  | |
| 95. | VODEĆA ŽICA,LPS,A/L | 2119473 |  | |  | |  |  | |
| 96. | GLAVA ZA ŠTAMPANJE,ASP | 2140490 |  | |  | |  |  | |
| 97. | GUMENA BAZA,FF-822-AR4 | 1477723 |  | |  | |  |  | |
| 98. | MONTAŽNA OPRUGA,MONTAŽNA PLOČA,SKALA,CR | 1293173 |  | |  | |  |  | |
| 99. | GUMA,BAZA | 1476570 |  | |  | |  |  | |
| 100. | KONEKTOR,CSIC;B | 2142508 |  | |  | |  |  | |
| 101. | FFC,CSIC | 2128731 |  | |  | |  |  | |
| 102. | FUTROLA,IZBACIVANJE BOJE, POMOĆNI SKLOP PUMPE,ASP | 1526853 |  | |  | |  |  | |
| 103. | SPONA,CEV | 1175070 |  | |  | |  |  | |
| 104. | ZGLOB,IZBACIVANJE BOJE | 1551067 |  | |  | |  |  | |
| 105. | POKLOPAC,VODEĆI SLAGAČ | 1520242 |  | |  | |  |  | |
| 106. | POKLOPAC | 1523221 |  | |  | |  |  | |
| 107. | POLUGA,OTKLJUČAVANJE | 1563101 |  | |  | |  |  | |
| 108. | POKLOPAC,IS,EX,AA | 1563115 |  | |  | |  |  | |
| 109. | POKLOPAC,CEV,FIKSACIJA | 1443061 |  | |  | |  |  | |
| 110. | C.B.S-TITE ZAVRTANJ,3X8,F/ZB-3C | 1283718 |  | |  | |  |  | |
| 111. | C.P.S-TITE(O)ZAVRTANJ,3X6,F/ZN-3C | 1284608 |  | |  | |  |  | |
| 112. | C.B.ZAVRTANJ,3X4,F/ZN-3C | 1284011 |  | |  | |  |  | |
| 113. | C.B.S-TITE ZAVRTANJ,3X6,F/ZN-3C | 1282370 |  | |  | |  |  | |
| 114. | C.B.P-TITE ZAVRTANJ,3X8,F/ZN-3C | 1282410 |  | |  | |  |  | |
| 115. | C.B.P-TITE ZAVRTANJ,2.6X8,F/ZN-3C | 1283931 |  | |  | |  |  | |
| 116. | C.B.P-TITE ZAVRTANJ,3X12,F/ZN-3C | 1283938 |  | |  | |  |  | |
| 117. | ZAVRTANJ,UZEMLJENJE,3X6 | 1290839 |  | |  | |  |  | |
| 118. | C.P.ZAVRTANJ,1.6X6,F/ZN-3C | 1284513 |  | |  | |  |  | |
| 119. | ZAVRTANJ,N.E.DETEKTOR | 1069430 |  | |  | |  |  | |
| 120. | C.C.ZAVRTANJ,2.5X6,F/ZN-3C | 1284180 |  | |  | |  |  | |
| 121. | C.B.S-TITE ZAVRTANJ,2.5X4,F/ZN-3C | 1284047 |  | |  | |  |  | |
| 122. | C.P.S-TITE(S-P4)ZAVRTANJ,3X8,F/ZN-3C | 1284636 |  | |  | |  |  | |
| 123. | P.W.1,3X0.5X6,F/ZN-3C | 1284728 |  | |  | |  |  | |
| 124. | MAZIVO G-57 (40GR) | 1062321 |  | |  | |  |  | |
| 125. | MAZIVO G-71(PLAVO) | 1480655 |  | |  | |  |  | |
| **Графијски РТГ систем** | | | | | | | | | |
| 1. | Prekidač, sivo utisno dugme | EL50-002 |  | |  | |  |  | |
| 2. | Sklop ručke | AY20-022 (SPAY20-022)\* |  | |  | |  |  | |
| 3. | R6ZZ ležište ME40-018 | ME40-018 |  | |  | |  |  | |
| 4. | 1628-ZZ ležište | ME40-017 |  | |  | |  |  | |
| 5. | Sklop vertikalnog kotura | AY20-081 |  | |  | |  |  | |
| 6. | Kočnica, Bezbedna na otkaze | EL80-002 |  | |  | |  |  | |
| 7. | Protivteg | ME10-105 |  | |  | |  |  | |
| 8. | Napojni kabl od 24V | EL75-005 (SPAD4775)\* |  | |  | |  |  | |
| 9. | Blok rampe, klizna tacna | ME30-243 |  | |  | |  |  | |
| 10. | Prednji panel (fenolni) | ME31-002 |  | |  | |  |  | |
| 11. | Poklopac, kućište, gornji | ME10-048 |  | |  | |  |  | |
| 12. | Poklopac, kućište, donji | ME10-047 |  | |  | |  |  | |
| 13. | Poklopac, kućište, strana na kojoj se ne ulaže | ME10-049 |  | |  | |  |  | |
| 14. | Poklopac, kućište, strana ulaganja, nosač sa levim ulaganjem | ME10-051 |  | |  | |  |  | |
| 15. | Poklopac, kućište, strana ulaganja, kućište rešetke sa levim ulaganjem | ME10-194 |  | |  | |  |  | |
| 16. | Poklopac, kućište, strana ulaganja, nosač sa desnim ulaganjem | ME10-032 |  | |  | |  |  | |
| 17. | Poklopac, kućište, strana ulaganja, kućište rešetke sa desnim ulaganjem | ME10-195 |  | |  | |  |  | |
| 18. | Prednji panel (fenolni) | ME31-004 |  | |  | |  |  | |
| 19. | Spiralni kabl na uvlačenje komandne ručke od 12" | EL75-001 |  | |  | |  |  | |
| 20. | Vodiči ležajeva receptora | ME30-008 |  | |  | |  |  | |
| 21. | Nožna pedala (gore/dole/plutanje), granični prekidači stola gore/dole | EL50-006 (SPAA0056) |  | |  | |  |  | |
| 22. | 4-smerna komandna ploča stola | AY40-017T |  | |  | |  |  | |
| 23. | 6-smerna komandna ploča stola | AY40-030T |  | |  | |  |  | |
| 24. | AC transformator | EL55-021 |  | |  | |  |  | |
| 25. | Osigurač, 2 Amp (115 VAC ulaz) | EL45-008 |  | |  | |  |  | |
| 26. | Osigurač, 1 Amp (230 VAC ulaz) | EL45-007 |  | |  | |  |  | |
| 27. | Sklop longitudinalnog magneta, prednja strana | AY20-062 |  | |  | |  |  | |
| 28. | Sklop longitudinalnog magneta, zadnja strana | AY20-062-1 |  | |  | |  |  | |
| 29. | Sklop transverzalnog magneta | AY20-057 |  | |  | |  |  | |
| 30. | Transverzalno ležište (3/8"ID x 7/8"OD) | ME40-018 |  | |  | |  |  | |
| 31. | Zaštitni prekidač | EL50-013 |  | |  | |  |  | |
| 32. | Longitudinalno ležište (1/4"ID x 3/4"OD) | ME40-026 |  | |  | |  |  | |
| 33. | Magnet za zaključavanje nosača | EL58-004 |  | |  | |  |  | |
| 34. | Prekidač, hitno gašenje | EL50-009 |  | |  | |  |  | |
| 35. | LED, hitno gašenje | EL50-009-1 |  | |  | |  |  | |
| 36. | Sočiva, hitno gašenje | EL50-009-2 |  | |  | |  |  | |
| 37. | Alat za uklanjanje lampe/LED-a za prekidač za hitno gašenje | EL50-009-T |  | |  | |  |  | |
| 38. | Prekidač, Onemogućavanje nožne pedale | EL50-014 |  | |  | |  |  | |
| 39. | Sijalica, plava, Onemogućavanje nožne pedale | EL50-014-1 |  | |  | |  |  | |
| 40. | Sklop komandne ručke operatera (obuhvata pojedinačni prekidač i kabl) | AY20-042 |  | |  | |  |  | |
| 41. | Sklop komandne ručke operatera (obuhvata dvostruke prekidače i kabl) | AY20-195 (AY21-195)\* |  | |  | |  |  | |
| 42. | Prekidač, utisno dugme FLOAT (plutanje) (deo AY20-042 i AY20-195) | EL50-002 |  | |  | |  |  | |
| 43. | Prekidač, roker, gore-dole (deo AY20-195) | EL50-043 |  | |  | |  |  | |
| 44. | Rukohvat poluge za otključavanje receptora (sivi) | ME30-012 |  | |  | |  |  | |
| 45. | AC transformator | EL55-008 |  | |  | |  |  | |
| 46. | Pogonska ploča DC motora | EL67-002 |  | |  | |  |  | |
| 47. | Sklop vodećeg zavrtnja, zadnji | AY20-083 |  | |  | |  |  | |
| 48. | Sklop vodećeg zavrtnja, prednji | AY20-083-1 |  | |  | |  |  | |
| 49. | Kočnica, bezbedna na otkaze, vodeći zavrtanj | EL80-002 |  | |  | |  |  | |
| 50. | DC motor | EL66-001 (SPAC0055) |  | |  | |  |  | |
| 51. | Kaiš, pogonski | ME46-004 |  | |  | |  |  | |
| 52. | Kaiš, sinhr. | ME46-005 |  | |  | |  |  | |
| 53. | Kočnica, bezbedna na otkaze, motor | EL80-001 |  | |  | |  |  | |
| 54. | Filter linije | EL99-001 |  | |  | |  |  | |
| 55. | Osigurač, 6 Amp (115 VAC ulaz) | EL45-006 (EL45-040)\* |  | |  | |  |  | |
| 56. | Osigurač, 3 Amp (230 VAC ulaz) | EL45-009 (EL45-043)\* |  | |  | |  |  | |
| 57. | Napojni kabl nosača (35 ft.) | EL75-025 |  | |  | |  |  | |
| 58. | Alat za podešavanje longitudinalne kočnice | TL10-002 |  | |  | |  |  | |
| 59. | Set odbojnika na uglu ploče stola | QT-BMP4 |  | |  | |  |  | |
| 60. | Odbojnik, ugao ploče stola | ME30-159 |  | |  | |  |  | |
| 61. | Traka za dvojno zaključavanje (gornja) | FA56-001 |  | |  | |  |  | |
| 62. | Traka za dvojno zaključavanje (donja) | FA56-002 |  | |  | |  |  | |
| 63. | Zvučno izolovana prostirka | ME30-081 |  | |  | |  |  | |
| 64. | *Dummy* osigurač | EL45-017 |  | |  | |  |  | |
| 65. | Ploča stola, fenolna | ME31-005 |  | |  | |  |  | |
| 66. | Magnet, mali (transverzalni) | EL58-007 |  | |  | |  |  | |
| 67. | Magnet, veliki (longitudinalni, angulacija) | EL58-006 |  | |  | |  |  | |
| 68. | Kočnica bezbedna na otkaze | EL80-002 |  | |  | |  |  | |
| 69. | Aktuator SID prekidača | ME10-218 |  | |  | |  |  | |
| 70. | SID prekidač | EL50-006 (SPAA0056) |  | |  | |  |  | |
| 71. | SID indikatorska lampica, plava | EL31-003 |  | |  | |  |  | |
| 72. | Prekidač sa utisnim dugmetom, transverzalni | EL50-002-1 |  | |  | |  |  | |
| 73. | Prekidač sa utisnim dugmetom, longitudinalni | EL50-002-2 |  | |  | |  |  | |
| 74. | Prekidač sa utisnim dugmetom, otključavanje svih brava | EL50-002-3 |  | |  | |  |  | |
| 75. | Prekidač sa utisnim dugmetom, automatsko zaustavljanje | EL50-002-4 |  | |  | |  |  | |
| 76. | Prekidač sa utisnim dugmetom, angulacija | EL50-002-5 |  | |  | |  |  | |
| 77. | Prekidač sa utisnim dugmetom, vertikalni | EL50-002-6 |  | |  | |  |  | |
| 78. | Ležište, R6ZZ | ME40-018 |  | |  | |  |  | |
| 79. | Ležište, 1628-ZZ | ME40-017 |  | |  | |  |  | |
| 80. | +24 VDC napojni kabl | EL75-005 (SPAD4775)\* |  | |  | |  |  | |
| 81. | Horiz. SID prekidač, DPDT (automatski | EL50-019 |  | |  | |  |  | |
| 82. | Par VN kablova 12m | R70-40 |  | |  | |  |  | |
| 83. | RTG cev R10-T140 | R10-T140 |  | |  | |  |  | |
| 84. | Glavna komandna ploča | SPAC0092 |  | |  | |  |  | |
| 85. | AEC ploča | SP9G6760 |  | |  | |  |  | |
| 86. | VN rezervoar | SP9J0307 |  | |  | |  |  | |
| 87. | Komandna ploča od vlakana | SP9G9455 |  | |  | |  |  | |
| 88. | Sklop invertera | SPAB3150 |  | |  | |  |  | |
| 89. | Komandna ploča rotora sa duplom brzinom | SP9G9457 |  | |  | |  |  | |
| 90. | Komandna ploča rotora sa malom brzinom | SPAB9952 |  | |  | |  |  | |
| 91. | Niskonaponska komandna ploča rotora sa duplom brzinom | SPAB9956 |  | |  | |  |  | |
| 92. | Ploča sobnog interfejsa | SPAC0094 |  | |  | |  |  | |
| 93. | Automatski osigurač | SP9G6793 |  | |  | |  |  | |
| 94. | Filter linije (trofazni) | SPAB5743 |  | |  | |  |  | |
| 95. | Glavni kontaktor K1 | SP6J6690 |  | |  | |  |  | |
| 96. | Ispravljač (trofazni) | SP9G6791 |  | |  | |  |  | |
| 97. | R80-AEC komora | SPAA5066 |  | |  | |  |  | |
| 98. | Ploča univerzalnog interfejsa A1 | AY40-047S |  | |  | |  |  | |
| 99. | Računar sa jednom pločom GCX A2 | AY40-055S (AY40-055K)\* |  | |  | |  |  | |
| 100. | TechVision povezivanje na QV-800 ploču A4 | AY40-049T (SPAY40-049K) |  | |  | |  |  | |
| 101. | TechVision povezivanje na QS-550 ploču A4 | AY40-051T |  | |  | |  |  | |
| 102. | Ekran osetljiv na dodir A6 | EL31-015 |  | |  | |  |  | |
| 103. | Konzola računara “sve u jednom” | R90-015-QMIG3 |  | |  | |  |  | |
| 104. | TechVision povezivanje sa serijskim kablom generator | AY51-244-100 |  | |  | |  |  | |
| **Medicinski laser štampač** | | | | | | | | | |
| 1. | Kotur-3mm GT, 24 zuba, trans. | UNSP7F2485 |  | |  | |  |  | |
| 2. | Kaiš | SP5F2473 |  | |  | |  |  | |
| 3. | Steper; pogon; transport | SPAA0359 |  | |  | |  |  | |
| 4. | Pogon, procesor (procesor pogona valjaka) | SPAA0577 |  | |  | |  |  | |
| 5. | Podešavač kaiša; 3mm GT;144mm; 48teh | SP9G1676 |  | |  | |  |  | |
| 6. | Kotur-3mm Gt;16 zuba;nosač;tran | SP9G4605 |  | |  | |  |  | |
| 7. | Ventilator; izlaz | SPAA0706 |  | |  | |  |  | |
| 8. | Senzorska zastavica | SP8E4053 |  | |  | |  |  | |
| 9. | Vakuumska pumpa | SP9J1034 |  | |  | |  |  | |
| 10. | Montažni kotur; transport, 10pkg | SPAA1380 |  | |  | |  |  | |
| 11. | Disk valjka; dvostruko ravan; transport | SPAA0254 |  | |  | |  |  | |
| 12. | Kotur valjka; segmentiran; transport | SPAA2689 |  | |  | |  |  | |
| 13. | Diverter-komplet | SPAA4656 |  | |  | |  |  | |
| 14. | Kaiš;podešavanje;3mm gt nagib, 120 tth. | SP7E8486 |  | |  | |  |  | |
| 15. | Steper motor; transport | SP9G4876 |  | |  | |  |  | |
| 16. | Sklop za podizanje, komplet | SP9G6744 |  | |  | |  |  | |
| 17. | Pogon zupčanika;5pk;napajanje valjka | SP9G3271 |  | |  | |  |  | |
| 18. | Bubanj za razvijanje filmova, 220V | SP9G6748 |  | |  | |  |  | |
| 19. | Opticki modul | SPAA4993 |  | |  | |  |  | |
| 20. | Transport za ekspoziciju | SPAA4992 |  | |  | |  |  | |
| 21. | Montažna upravljačka tabla (local panel) | SPAA0465 |  | |  | |  |  | |
| 22. | MCS ploca | SPAA0248 |  | |  | |  |  | |
| 23. | DRE racunar komplet | SPAA3640 |  | |  | |  |  | |
| 24. | Montažna matična ploča;dre; prog. | SPAA3776 |  | |  | |  |  | |
| 25. | Napajanje 24V DC | SPAA0370 |  | |  | |  |  | |
| 26. | Kotur-3m Gt; redukcija | SP9G3660 |  | |  | |  |  | |
| 27. | Podešavač kaiša;GT2;3mm nagib;6mm širina | SP9G3576 |  | |  | |  |  | |
| 28. | Sekcija za hladjenje sa denzitometrom | SPAA0854 |  | |  | |  |  | |
| 29. | Sklop procesora | SP9G5904 |  | |  | |  |  | |
| 30. | Ugljeni filter | SP2G0985AA-1 |  | |  | |  |  | |
| 31. | Krpice za ciscenje – Webril bag | SP78801828027  (UN78801828027)\* |  | |  | |  |  | |
| 32. | Motor steper | SP2G1630 |  | |  | |  |  | |
| **УКУПНА ВРЕДНОСТ ЦЕНОВНИКА ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА** | | | |  | |  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РБ | Назив | Јединица мере | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Стопа  ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Радни сат код одржавање по позиву | сат |  |  |  |

М.П.

Потпис:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *2)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *3)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *4)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |

**НАПОМЕНЕ:**

Понуђач доставља уколико је у Обрасцу понуде заокружио **“б”.**

Образац копирати, уколико има више понуђача

|  |  |
| --- | --- |
| М.П. |  |
|  | ПОТПИС |

**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |
| **Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу** |  |
| **Део предмета набавке који ће извршити подизвођач** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *2)* | **Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра** |  |
| **Адреса седишта** |  |
| **Матични број** |  |
| **Порески идентификациони број** |  |
| **Име особе за контакт** |  |
| **Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу** |  |
| **Део предмета набавке који ће извршити подизвођач** |  |

**НАПОМЕНЕ:**

Понуђач доставља уколико је у Обрасцу понуде заокружио **“в”.**

Образац копирати, уколико има више подизвођача.

|  |  |
| --- | --- |
| М.П. |  |
|  | ПОТПИС |